附件1：　　上饶市人民医院零星工程及维修服务采购需求

一、项目背景与目标

（一）项目背景

随着医院业务的不断拓展，各类零星工程及维修需求日益增加。为了确保工程质量和施工进度，提高工作效率，需要组建一支可靠的零星工程及维修队伍，以满足医院内部各类小型修缮、改造和维修等项目的需求。

（二）项目目标

1.建立高效、优质的零星工程及维修服务团队。

2.确保过程符合相关法规和标准，保证施工安全。

3.合理控制采购成本，提高维修效益。

二、项目预算及期限

（一）预算：人民币5,550,000元整。

（二）期限：合同期限三年，服务期或合同金额二者之一到达上限后将不再安排新的事项。

三、必要性

医院作为特殊公共场所，其设施正常运行与环境良好至关重要。零星施工队在此发挥了关键作用

（一）及时维修损坏设施，如水电管道、门窗等，确保医疗服务不受影响。

（二）快速响应环境改善需求，通过墙面翻新、地面修补等，提升就医与工作环境舒适度；

（三）增强应急处置能力，迅速抢修自然灾害等突发情况导致的建筑损坏，保障医院安全稳定；

（四）节约成本提高效率，固定施工队熟悉环境，高效完成任务，减少医院运营干扰。

四、服务要求

（一）南北两院区零星工程及维修服务

涵盖上饶市人民医院南、北两院区的土建、装修、给排水、机电安装、配电、市政、防水、水卫、地下管道、电器安装、景观绿化维护及市政类相关的零星工程及修缮项目。

（二）主要维修项目

| 序号 | 项目名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 疏通 | 疏通厕所大小便池、疏通主排水管（PVC 管、铸铁管）、雨、污水排水及现场清理、垃圾转运。 |
| 2 | 给水管维修与抢修 | 铸铁管类、PE管类、PPR管类、PVC管类 |
| 3 | 水泵维修与抢修 | 排污泵、生活泵（各种型号） |
| 4 | 各类阀门维修与更换 | 厕所大便器脚踏阀、厕所小便器电子感应阀、洗手池混水阀、单水阀、各类球型阀、生活水闸阀 |
| 5 | 防水维修 | 房顶漏水、厕所漏水、各种类型漏水 |
| 6 | 卫生间各类洁具维修与更换 | 陶瓷拖把池、陶瓷蹲便器、陶瓷坐便器、陶瓷独脚洗手池、大理石台上（下）盆 |
| 7 | 门窗维修维修或更换配件 | 铝合金各类门窗、木质各类门窗、防盗门、防火门 |
| 8 | 各类吊顶维修或更换 | GFK抗菌板吊顶、石膏板、铝扣板、集成吊顶、铝方通吊顶 |
| 9 | 路面维修 | 混凝土路面、沥青路面、人行道路面 |
| 10 | 墙面、地面维修与更换 | 墙面瓷、墙面墙砖（干挂石材）、墙面大理石、医用墙板、夹芯净化板墙面、铝塑板墙面、地面PVC地胶 |
| 11 | 门锁维修与更换 | 各种类型门锁 |
| 12 | 各类家具维修 | 办公类家具 |
| 13 | 放射科防辐射系统维修 | 防辐射墙面、天花、铅玻璃、铅门等 |
| 14 | 智能化 | 智能化维修、维护、检测 |
| 15 | 绿化维护 | 补植、修剪、养护等并提交相关预算 |
| 以上维修项目包括但不限于所列出的内容。 |  |  |

（三）工作要求

1.服从医院统一管理，密切配合后勤管理部门和相关职能部门工作。

2.负责免费设计图纸、编制维修方案及工程预结算书，经医院同意后实施。

3.不得无故拒绝医院下发的维修任务，否则医院有权解除合同。

（四）人员要求

1.现场施工技术兼管理员1人，负责接单、安排维修、现场管理等工作，接到任务后30分钟内到达现场。

2.专业技术工人：水电工不少于2人（持证）、泥水工1人、木工1人、杂工1人、综合维修工3人（北院驻场）等，接到任务后15分钟内到达现场。

3.项目负责人（具备二级建造师证及B证安全证书）及施工技术维修人员（特种作业人员需提供特种作业证）名单需报医院备案，如有变动及时申报。

（五）安全文明施工要求

1.遵守工程所在地建设委员会的《建设工程现场文明施工管理办法》。

2.制定和落实安全生产及文明施工措施，承担一切安全事故责任。

（六）其它要求

1.严格按医院指令要求进行施工，做好质量检查记录和照片记录。

2.维修保质期内工程需要返修的，接到通知后24小时内无条件免费维修。

3.协助医院做好日常小额维修的解决办法、施工方案、工程造价等工作。

4.项目相关费用由中标人承担，甲方进行跟踪审计，严禁弄虚作假。

（七）施工用主材（仅供参考）

参考以下《材料品牌推荐表》表格中列明的材料品牌，未经医院书面同意，不得随意更改

| 序号 | 名称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 执手锁 | 顶固、固力、名门或同档次相当于 |
| 2 | 全铜锁芯 | 金点原子、美利保、固力或同档次相当于 |
| 3 | 锁体 | 顶固、固力、名门或同档次相当于 |
| 4 | 门把手 | 顶固、固力、名门或同档次相当于 |
| 5 | 不锈钢球形锁 | 顶固、固力、名门或同档次相当于 |
| 6 | 卫生间执手锁 | 顶固、固力、名门或同档次相当于 |
| 7 | 锁舌配件 | 顶固、固力、名门或同档次相当于 |
| 8 | 防火门锁 | 顶固、固力、名门或同档次相当于 |
| 9 | 防火门锁芯 | 顶固、固力、名门或同档次相当于 |
| 10 | 阻尼缓冲铰链 | 海蒂诗、海福乐、汇泰龙或同档次相当于 |
| 11 | 阻尼缓冲两节轨道 | 海蒂诗、海福乐、汇泰龙或同档次相当于 |
| 12 | 阻尼缓冲三节轨道 | 海蒂诗、海福乐、汇泰龙或同档次相当于 |
| 13 | 合页 | 海蒂诗、海福乐、汇泰龙或同档次相当于 |
| 14 | 门吸 | 顶固、海蒂斯、汇泰龙或同档次相当于 |
| 15 | 办公桌抽屉锁 | 海福乐、卡贝、汇泰龙或同档次相当于 |
| 16 | 文件柜、铁皮柜锁 | 海福乐、卡贝、汇泰龙或同档次相当于 |
| 17 | 文件柜天地锁 | 海福乐、卡贝、汇泰龙或同档次相当于 |
| 18 | 检修口 | 鉴道、观复、陶莲或同档次相当于 |
| 19 | 卫生间隔断 | 瑞欣、希玛、雅美家或同档次及以上 |
| 20 | 卫生间隔断配件 | 瑞欣、希玛、雅美家或同档次及以上 |
| 21 | 插销 | 固特、摩登五金、卡贝或同档次及以上 |
| 22 | 防火门闭门器 | 盖泽、多玛凯拔、GMT或同档次相当于 |
| 23 | 轻钢龙骨 | 可耐福、龙牌、泰山或同档次及以上 |
| 24 | 石膏板 | 优时吉博罗、圣戈班杰科、可耐福或同档次 |
| 25 | 竹纤维板 | 奥威斯、金尊之家、欧花或同档次及以上 |
| 26 | 硅钙板 | 上海银城、诺森、固佳或同档次及以上 |
| 27 | 方木天棚龙骨 | 兔宝宝、千年舟或同档次相当于 |
| 28 | 集成吊顶 | 至高、致佳高、欧之杰或同档次及以上 |
| 29 | 铝合金扣板 | 至高、致佳高、欧之杰或同档次及以上 |
| 30 | 铜挂锁 | 三环、胜海、梅花牌或同档次相当于 |
| 31 | 挂钩 | 九牧、箭牌啄木鸟牌或同档次相当于 |
| 32 | 饰面板 | 博大、威盛亚、富美家、森博立或同档次相当于 |
| 33 | 细木工板 | 兔宝宝、千年舟、德丽斯或同档次相当于 |
| 34 | 九夹板 | 兔宝宝、千年舟、德丽斯或同档次相当于 |
| 35 | 柜门拉手 | 海福乐、卡贝、汇泰龙或同档次相当于 |
| 36 | 柜门插销 | 海福乐、卡贝、汇泰龙或同档次相当于 |
| 37 | 实木成品套装门 | 博浪、帝彤、梦天、大川或同档次及以上 |
| 38 | 成品钢制门 | 诺沃芬、北京霍曼、耶鲁或同档次及以上 |
| 39 | 成品树脂门 | 海螺、实德斯柏丽、喜美华或同档次及以上 |
| 40 | 成品钢制防火门 | 上海轩源、上海华固、诺沃芬或同档次及以上 |
| 41 | 成品木制防火门 | 元悦、通用、杭木杜鹃或同档次及以上 |
| 42 | 断桥铝合金门窗 | 新标、四通、凤铝或同档次及以上品牌 |
| 43 | 推拉门 | 圣保罗、顶固、美驰或同档次及以上品牌 |
| 44 | 门窗配件 | 海蒂诗、东泰、海福乐或同档次及以上 |
| 45 | 防盗窗 | 明亮、美固、美尚或同档次及以上 |
| 46 | 不锈钢板 | 太钢、宝钢、武钢、鞍钢或同档次及以上 |
| 47 | 纱窗 | 巨原、青木、钜峰或同档次及以上 |
| 48 | 金刚砂窗 | 明亮、美固、美尚或同档次及以上 |
| 49 | 铝塑板 | 上海吉祥、蓝天七色、雅丽泰或同档次及以上 |
| 50 | 半人镜 | 银晶、恒洁、安华或同档次及以上 |
| 51 | 全身镜 | 银晶、恒洁、安华或同档次及以上 |
| 52 | 强化复合地板 | 实木复合地板 圣象、大自然、升佳、安信或同档次及以上 |
| 53 | 木龙骨基层 | 兔宝宝、千年舟、德丽斯或同档次相当于 |
| 54 | 阻燃墙纸 | 欧雅、特普丽、爱舍或同档次及以上 |
| 55 | PVC 墙纸（复合材质） | 阿姆斯壮、洁福、LG或同档次及以上 |
| 56 | 实木地板 | 实木复合地板 圣象、大自然、升佳、安信或同档次及以上 |
| 57 | 墙布 | 欧仕莱、雅秀、科布斯或同档次及以上 |
| 58 | 硅酮密封胶 | 道康宁、瓦克、百得或同档次及以上 |
| 59 | 玻璃胶 | 道康宁、瓦克、百得或同档次及以上 |
| 60 | 不锈钢阳光板雨棚 | 科思创、汇丽、固莱尔或同档次及以上 |
| 61 | 家用密码指纹锁 | 三星、摩力、思歌或同档次及以上 |
| 62 | 灯具（单管） | 菲利普、雷士、欧普或相当于 |
| 63 | 灯具（双管） | 菲利普、雷士、欧普或相当于 |
| 64 | LED平板灯 | 菲利普、雷士、欧普或相当于 |
| 65 | LED平板灯 | 菲利普、雷士、欧普或相当于 |
| 66 | LED平板灯 | 菲利普、雷士、欧普或相当于 |
| 67 | 筒灯 | 菲利普、雷士、欧普或相当于 |
| 68 | 电缆 | 浙江万马、千岛湖永通牌、远东或相当于 |
| 69 | 网线 | 安普、西蒙、飞利浦或相当于 |
| 70 | 双芯电话线 | 安普、西蒙、飞利浦或相当于 |
| 71 | 网络水晶头 | 安普、西蒙、飞利浦或相当于 |
| 72 | 电话水晶头 | 安普、西蒙、飞利浦或相当于 |
| 73 | 塑料线槽PVC方形 | 鸿雁、正泰、施耐德或相当于 |
| 74 | 不锈钢地线槽 | 耐坚、上海君悦、海蒂诗或相当于 |
| 75 | 电缆桥架 | 卡博菲、欧宝、华鹏或相当于 |
| 76 | 86型开关插座 | 鸿雁、正泰、施耐德或相当于 |
| 77 | 86型开关插座 | 鸿雁、正泰、施耐德或相当于 |
| 78 | 换气扇 | 鸿雁、BN贝莱尔、艾美特或相当于 |
| 79 | 断路器 | 鸿雁、正泰、施耐德或相当于 |
| 80 | 干手器 | 松下、戴森、TOTO或相当于 |
| 81 | 配电箱 | 鸿雁、正泰、施耐德或相当于 |
| 82 | 紫外线灯 | 莱劭思、飞利浦、松下或相当于 |
| 83 | 紫外线灯 | 莱劭思、飞利浦、松下或相当于 |
| 84 | 时控开关 | 施耐德、德力西、鸿雁或相当于 |
| 85 | 等电位联结端子箱不锈钢盖板 | 东羽、茗景阁、共禾或相当于 |
| 86 | PP-R给水管 | 伟星、中财、公元或相当于 |
| 87 | 三通 | 伟星、中财、公元或相当于 |
| 88 | 直接 | 伟星、中财、公元或相当于 |
| 89 | 角弯 | 伟星、中财、公元或相当于 |
| 90 | 全铜防臭地漏 | 不锈钢地漏：美标、科勒、摩恩、潜水艇或同档次及以上 |
| 91 | 全铜下水管 | 杭特、九牧、箭牌、法恩莎或相当于 |
| 92 | 下水器 | 杭特、九牧、箭牌、法恩莎或相当于 |
| 93 | 水龙头 | 杭特、九牧、箭牌、法恩莎或相当于 |
| 94 | 手持花洒全套 | 杭特、九牧、箭牌、法恩莎或相当于 |
| 95 | 铜质角阀 | 杭特、九牧、箭牌、法恩莎或相当于 |
| 96 | 304不锈钢丝编织进水管 | 杭特、九牧、箭牌、法恩莎或相当于 |
| 97 | 洁具 | 箭牌、美标、法恩莎或同档次及以上 |
| 98 | 延迟阀 | 箭牌、桂花牌、华尔杰或相当于 |
| 99 | 全自动感应水龙头 | 箭牌、美标、九牧或相当于 |
| 100 | 小便池感应器 | 箭牌、美标、九牧或相当于 |
| 101 | UPVC排水管 | 伟星、中财、公元或相当于 |
| 102 | 丝扣闸阀 | 埃美柯、江一、纽威或相当于 |
| 103 | 成套水池柜 | 杭特、九牧、箭牌、法恩莎或相当于 |
| 104 | 水池台盆 | 杭特、九牧、箭牌、法恩莎或相当于 |
| 105 | 淋浴房 | 德立、箭牌、理想或同档次及以上 |
| 106 | 马桶盖 | 杭特、九牧、箭牌、法恩莎或相当于 |
| 107 | 地漏盖 | 杭特、九牧、箭牌、法恩莎或相当于 |
| 108 | 内墙乳胶漆 | 大师、三合、多乐士、立邦或相当于同等档次 |
| 109 | 外墙乳胶漆 | 大师、三合、多乐士、立邦或相当于同等档次 |
| 110 | 真石漆 | 明敏、博敏、传化或同档次及以上 |
| 111 | 红丹防锈漆 | 永固、大桥、岁月本色或同档次及以上 |
| 112 | 氟碳漆 | 青岛宏丰、大连振邦、杭州阳光、杭州大桥或同档次及以上品牌 |
| 113 | 调和漆面漆 | 大师、三合、多乐士、立邦或相当于同等档次 |
| 114 | 聚酯清漆 | 大师、三合、多乐士、立邦或相当于同等档次 |
| 115 | 内墙乳胶漆 | 大师、三合、多乐士、立邦或相当于同等档次 |
| 116 | 外墙乳胶漆 | 大师、三合、多乐士、立邦或相当于同等档次 |
| 117 | 环氧树脂耐磨漆；地坪漆 | 菲凡士、亚士漆、上海合信、阳森或同档次及以上 |
| 118 | 混泥土（自拌） | 三狮、海螺、钱潮、尖锋或相当于同等档次 |
| 119 | 混泥土（商品） | 三狮、海螺、钱潮、尖锋或相当于同等档次 |
| 120 | 石英石台面板 | 恺萨金石、喜仕隆、环球或同档次及以上 |
| 121 | 304不锈钢板 | 扬子、雷和、双兴或同档次及以上 |
| 122 | 201不锈钢板 | 扬子、雷和、双兴或同档次及以上 |
| 123 | 同质透心地胶板 | 洁弗、保丽、雅卓或同档次及以上 |
| 124 | JS防水涂料 | 雨虹、常合、德高或相当于 |
| 125 | 地砖 | 诺贝尔、冠军、斯米克、樵东或同档次及以上 |
| 126 | 墙砖 | 诺贝尔、冠军、斯米克、樵东或同档次及以上 |
| 127 | 强化地板 | 升佳或相当于 |
| 128 | 陶瓷薄板 | 蒙娜丽莎、佳士宝、新中源或同档次及以上 |
| 129 | SBS防水卷材 | 雨虹、常合牌或相当于同等档次 |
| 130 | 广场砖石材 | 卡米亚、宏宇、罗马利奥或相当于同等档次 |
| 131 | 防静电地板 | 汇丽、沈飞、创星或相当于同等档次 |
| 132 | 岩棉彩钢板 | 宝钢、顺华、首钢或相当于同等档次 |
| 133 | PVC 地材 | 阿姆斯壮、洁福、LG或同档次及以上 |
| 134 | 医用气体终端 | 宇峰、超捷、新华或同档次及以上 |
| 135 | 医疗设备带 | 宇峰、华兴、新华或同档次及以上 |
| 136 | 铅门、铅板、铅玻璃 | 2mmpb、3mmpb、4mmpb或同级别及以上 |
| 137 | GFK抗菌板 | 歪歪树、赫斯莱德、盛邦博纳或同档次及以上 |

五、商务要求

（一）报价要求

根据医院的零星工程及维修需求，以折扣率报价。投标报价包括本项目所需的人工费、材料费、税收、施工清理(现场清理、垃圾转运)、验收、技术资料、代理服务费及完成本项目所需的一切费用。

（二）服务期限

服务期限为3年，采取1+1+1的模式进行签订，在服务期限内，应按照合同约定的要求，为医院提供优质、高效的零星工程及维修服务。每年服务期限届满后，医院将根据施工队的服务质量和表现，决定是否续签合同。

（三）服务地点：上饶市人民医院南、北院区

（四）结算要求

每季度服务后一个月内提交季度工程量结算单。

工程量确认需包括工作联系函、工程量确认单、现场维修施工影像资料。

付款方式：每季度结算。结算依据为验收审计确定的价格（基准价），按中标折扣率计算最终金额。每季度支付已确认款项。

质量保证及违约：

按相关行业质保规范对服务进行维修保质期。

无特殊注明，维修保质期为验收合格后的一年。

维修保质期内提供7*24小时即时上门响应服务。

严禁转包、分包，否则将终止合同。