C臂机基本需求

1. **主要用途：**

主要用于骨科常规手术术中透视如:脊柱、骨折方面的术中透视。

1. **基本需求指标**：

具备以下功能：

1. 移动
2. 制动
3. 旋转
4. 角度
5. 纵向移动
6. 摇摆运动
7. 高度调节
8. 亮度和对比度
9. 连续透视
10. 显示范围等功能
11. 具备其他基础使用功能等。

**三、基本配置：**

具备主机及其他须配套的设备、附件及耗材。

**备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。**