医用超声诊断系统基本需求

1. **主要用途：**

用于术中超声及超声介入手术，适用于普外科等科室。

1. **基本需求**：

超声介入信号需清晰、可调，具备影像融合最佳，术中探头(腹腔镜、开放)需能充分满足临床需求，在术中精准定位肿瘤大小和边界，做腹腔镜下的肿瘤消融术和术中造影，耐消毒，具备超声造影功能以及其他基础使用功能。

**三、基本配置：**

1、彩超主机、腹腔镜术中探头、开放手术探头、腹部探头、浅表脏器探头腹部穿刺探头等。

2、其他须配套的设备、附件及耗材。

**备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。**