呼吸机基本需求

**一、主要用途：**主要用于各种原因引起的急性呼吸衰竭，包括呼吸窘迫综合症、慢性呼吸衰竭急性加剧等，适用于重症医学科及呼吸与危重症学科等科室危重病人救治。

**二、基本需求指标**：

1、具备有创和无创模式。

2、具备通气模式，可用于无自主呼吸直至有自主呼吸的病人,机器可根据病人状态自动调节潮气量、呼吸频率、吸呼比等。

3、具备数据采集功能。

4、具备自主呼吸试验、氧气浓度监测功能

6、具备其他基础使用及高端功能等。

**三、基本配置：**

1、主机、台车、流量传感器、湿化器、呼气阀、配套模块、配套管理及耗材等。

4、其他须配套的设备附件及耗材

**备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。**