## Sheet3
遴选序号 | 遴选项目名称 | 主要用途 | 备注
1 | 预塑形微导管 | 用于协助将诊断性药物如造影剂,以及治疗器械如弹簧圈等递送至外周血管系统、冠状血管系统及神经血管系统 | 如属于集采品种请忽略
2 | 支持导管 | 用于跟随导丝进入病变血管内，提供支撑
3 | 传送导管 | 用于将起搏/除颤电极导线或其他导管经皮下和静脉导入心腔
4 | 撕开鞘 | 用于导引导管进入血管
5 | 磨头导管和推进器 | 对患者动脉血管内粥样斑块旋磨成微粒
6 | 球囊扩张压力泵 | 经皮血管成形术中，对球囊进行充盈及收缩
7 | 一次性使用头皮夹 | 临床手术时固定头皮用
8 | 穿刺针 | 用于介入手术中的血管穿刺
9 | 导管切开刀 | 用于经静脉植入式器械的植入手术中将导管切开后取出
10 | 一次性使用植入式给药装置留置针 | 输液港配套用留置针
11 | 压力微导管 | 用于测量成人患者冠状动脉病变血管的压力
12 | 一次性使用导丝 | 通过消化道内窥镜进入腔内，用于引导各种导管到指定位置
13 | 一次性使用硅橡胶引流球、管 | 供临床收集和存储引流液使用
14 | 左心部传送导管系统 | 用于将电极和其他经静脉器械通过冠状窦导入左心室血管
15 | 医用棉垫（片） | 供临床护创、吸湿用，30*70cm，单片包装，灭菌
用于手术填塞止血用，需求如下： 1、五官棉片：2*5cm，单片包装，灭菌； 2、脑棉：2*5cm，单片包装，灭菌，带黑线。
16 | 颅骨钻头 | 用于手术或电动颅钻配套组装后供脑外科手术转孔使用，配合一次性铣刀用
17 | 一次性使用静脉输液针 | 配套一次性使用输液器或注射器对人体静脉注药用
18 | 一次性使用心电电极 | 供心电图机、心电监护仪采集体表心电信号
19 | 三通 | 用于输液治疗和压力监测
20 | 医用透明质酸钠凝胶 | 用于预防或减少手术的术后粘连
21 | 一次性使用吊瓶式输液器 | 用于大容量药液进行分装输液
22 | 人工心脏瓣膜 | 用于瓣膜疾病、瓣膜损伤及瓣膜功能障碍病人进行瓣膜置换治疗
23 | 一次性使用肠内营养输注管路 | 用于肠内营养输注治疗
24 | 超声血管导引穿刺套件 | 与超声引导系统及PICC配合使用，用于辅助外周血管穿刺
25 | 临时起搏电极导管 | 用于临时心内起搏
26 | 血栓抽吸导管 | 用于血栓的抽吸去除，以及将球囊导管等治疗用装置导入冠状动脉及末梢血管
27 | 抗栓塞远端保护装置 | 颈动脉狭窄手术中，预防斑块脱落
28 | 一次性使用组织导管扩张器 | 神经内镜手术时，脑组织牵开使用
29 | 栓塞弹簧圈（游离） | 用于外周动脉和静脉血管的栓塞治疗(集采范围内产品除外）
30 | 栓塞弹簧圈（可控） | 用于外周血管的动脉或静脉栓塞治疗(集采范围内产品除外）
31 | 颅内支架系统 | 适用于颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗