上饶市人民医院高压设备维保及预防试验需求内容

一、设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **容量** | **电压等级** | **生产日期** | **数量**  |
| 1 | 组合式变压器 | ZGS 11-Z-630/12 | 630kv | 10/0.4KV | 2017.3.15 | 2 |
| **2** | 12kV户外电缆分接箱 | DF(F)W12-C2K4 | 630A | 12KV | 2017.3 | 2 |

二、需求内容

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **子项清单** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** |
| 1 | 变压器高压部分 | 绝缘耐压试验 | 台 | 2 |  |  |
| 直阻耐压测试 | 台 | 2 |  |  |
| 变比测试 | 台 | 2 |  |  |
| 变压器油测试 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 变压器低压部分 | 绝缘耐压试验 | 台 | 2 |  |  |
| 开关测试 | 台 | 2 |  |  |
| 低压控制回路检查 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 变压器外观处理 | 高低压整理 | 台 | 2 |  |  |
| 外观油漆处理 | 台 | 2 |  |  |
| 吊车 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 10KV高压配电柜 | 绝缘耐压试验 | 台 | 2 |  |  |
| 保护跳闸试验 | 台 | 2 |  |  |
| 回路电阻测试 | 台 | 2 |  |  |
| 避雷器检测 | 台 | 2 |  |  |
| 保护试验 | 台 | 2 |  |  |
| 小计 | 项 |  |  |  |
| 5 | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |