## Sheet1
遴选序号 | 遴选项目名称 | 主要用途 | 备注 | 备注
1 | 一次性使用电圈套器 | 用于内窥镜下对消化道息肉的切除。 |  | 标红内容为删除项目，标黄内容为变更内容，如有集采产品或与我院在供产品功能相同（合同期内），则涉及项目即时取消，具体遴选项目以报名群内通知为准。
2 | 安瓿开启器 | 用于开启安瓿
3 | 鼻胆引流管 | 用于通过鼻通道做内窥镜下胆管引流
4 | 病理标本袋 | 用于封装病理标本
5 | 剥离式外导引导管 | 用于配合起搏器，辅助导线植入，充当传送造影剂或导线等其他器件的管道
6 | 导引导管 | 用于将介入器械或诊断器械引入外周血管系统和神经血管系统。
7 | 导丝 | 该产品用于引导导管插入血管并定位的介入诊断与治疗，神经血管内应用除外。
8 | 导引导丝 | 用于外周、神经介入，在进行经皮腔内血管成形术中，对动脉血管提供通路
9 | 充气升温装置 | 用于对人体进行体外物理升温
10 | 穿刺活检针 | 用于骨髓穿刺取样进行活检，需配备一次性使用骨穿刺活检针，一次性使用无菌注射器，一次性使用无菌注射，一次性使用灭菌橡胶外科手套，一次性使用手术单（洞巾），一次性使用敷料镊，一次性使用手术单（垫单），消毒刷，无菌敷贴，医用纱布敷料等必备套件 | 不含集采内容
11 | 单道心电图记录纸 | 用于心电图记录
12 | 弹簧圈解脱器 | 用于弹簧圈解脱，需与集采品牌对应
13 | 弹力绷带 | 用于创面敷料或肢体进行固定和包扎
14 | 弹性柔棉宽胶带 | 用于固定导管、辅料及其他医疗器械，或加压包扎及运动固定。
15 | 导管标识 | 用于导管贴标
16 | 碘液微型盖 | 用于保护腹透液袋的外凸接口与外接管路的连接处。
17 | 吊牌 | 床头吊牌
18 | 多功能气管插管 | 适用于全身麻醉，人工通气或其他辅助呼吸时插入人体咽都维持气到通气 | 三明联盟集采项目除外内容，即含抗激光、神经监 护、可视化、可测温测压、超滑涂层、 双套囊等的气管插管除外。
19 | 额戴反光镜 | 用于检查时反射聚光
20 | 额温计 | 用于测体温
21 | 二件式造口袋 | 通过底盘的粘胶面粘贴在造口周围完整的皮肤上，另一面连接造口袋，用于收集造口排泄物
22 | 二用听诊器 | 用于听诊人体心、肺等器官活动声响变化
23 | 非血管支架输送装置 | 供辅助胆道支架植入体内用
24 | 颅内血管支架 | 用于治疗颅内神经血管疾病，与栓塞装置一起用于治疗颅内动脉瘤 | 冠脉与外周血管支架已集采，神经血管介入支架未集采
25 | 腹膜透析导管及附件 | 用于急性和慢性腹膜透析
26 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 用于腹透导管与带锁扣结构的外接短管的连接
27 | 腹膜透析外接短管 | 用于腹膜透析
28 | 肛门镜 | 用于肛门部位组织检查
29 | 高频切开刀 | 与奥林巴斯内镜配套使用，专机专用
30 | 高压造影注射器管路系统 | 配套高压造影注射器使用（在用品牌为欧力奇），专机专用
31 | 骨科定位片 | 用于定位、导向和组织保护
32 | 灌肠器 | 用于临床灌肠
33 | 集尿袋 | 用于向外引出并收集体内液体。
34 | 加热呼吸管路套装 | 搭配费雪派克高流量呼吸湿化冶疗仪使用，专机专用
35 | 加温呼吸管路 | 用于呼吸机、湿化器、呼吸湿化仪与面罩、鼻氧管之间的气路连接，向患者输送加温湿化气体
36 | 结扎装置 | 用于有蒂息肉切除后，防止或控制出血
37 | 经颈静脉肝内穿刺器械 | 用于经颈静脉肝内门静脉穿刺，进行门静脉的肝内分流手术，以降低门静脉压。
38 | 经皮导入器 | 用于经皮穿刺插入胆道系统，导入鞘管和加硬套管、球囊或支架，进入诊断或治疗手术。
39 | 可降解耳鼻止血绵 | 用于鼻腔、中耳、外耳术后的暂时压迫止血与支撑
40 | 滤器回收套件 | 用于回收腔静脉过滤器
41 | 灭菌橡胶外科手套 | 用于手术、诊疗操作时作防护用
42 | 内窥镜用异物钳 | 用于消化道钳取异物用
43 | 刨削刀头 | 与关节镜配合，用于在人体大、小关节腔内切除软组织和骨组织用。
44 | 球囊扩张导管用球囊充压装置 | 用于介入手术中在体外向球囊扩张导管加压，从而使球囊扩张。
45 | 球囊扩张压力泵 | 经皮血管成形术中，对球囊进行充盈及收缩。
46 | 取石网篮 | 用于胆道镜下取石 | 非泌尿取石网篮不在集采范围内
47 | 人工髋关节假体 | 用于髋关节翻修（含各个部件）
48 | 人体润滑剂 | 作为腔道内诊断器械检查时的润滑剂
49 | 人造血管 | 用于在血液通路手术中作为皮下动静脉导管
50 | 乳胶管 | 用于捆扎、连接
51 | 射频消融电极 | 供临床手术中对软组织进行切割和凝血用 | 配合武汉半边天妇科射频治疗仪使用，专机专用
52 | 神经监护气管插管 | 用于连接神经监护仪，提供通气气道 | 三明联盟集采项目除外内容，即含抗激光、神经监 护、可视化、可测温测压、超滑涂层、 双套囊等的气管插管除外。
53 | 石膏绷带 | 用于骨折固定
54 | 石膏衬垫 | 用于对病人在治疗过程中提供一般性防护
55 | 手术切口层保护器 | 用于手术切口层保护
56 | 输尿管导管 | 用于插入输尿管，导尿或注射造影剂
57 | 输液篓 | 用于吊瓶输液
58 | 双腔支气管插管 | 用于肺部手术、气管内麻醉、支气管肺量测定以及长期单侧肺通气等功能
59 | 套扎器 | 用于通过内窥镜下套扎食道静脉曲张或套扎内痔等
60 | 通气面罩 | 用于提供持续正压通气和双水平正压通气用的界面连接装置，与呼吸机配合使用 | 集采除外，雾化器与麻醉面罩已集采
61 | 通用粘接剂 | 用于光固化复合树脂或复合体充填物充填各类洞型前的粘接，或者与树脂水门汀配合使用粘固间接修复体、粘固贴面洪总与其他材料配合使用的粘接、修补功能
62 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | 用于血液透析时作为血液通道 | 健帆CRRT专机专用
63 | 外固定架配合用固定钉 | 与外固定支架配合，适用于四肢骨折复位时部分植入人体做固定。
64 | 外科术中止血消融电极 | 外科术中止血消融电极与高频手术设备、吸引器等设备配套使用，供手术时对组织进行电凝、电切、吸引等作用。
65 | 微创筋膜闭合器 | 用于手术中收拢组织、经皮缝合、闭合手术切口
66 | 胃镜胶 | 用于胃镜检查时与胃镜配套使用。
67 | 涤纶心脏修补材料 | 用于修复心房、心室间隔缺损,需要毡型、针织型