采购需求文件

调查方式 ：   □咨询； □论证； ☑市场征集； □其他：

项目类型 ：  □工程； ☑货物；  □服务； □其他：

需求部门 ：  信息技术科

- 项目名称 ：  医保读卡器采购

- 一、项目概述

项目名称： 医保读卡器采购

- 服务目标：医保读卡器应用于门诊收费处，为患者提供挂号、缴费以及出入院业务办理服务。同时，医保读卡器也用于各病区护士站的出入院业务办理工作。

- 服务期限

- 供货期限：3年

- 项目技术要求

- 医保读卡器（可读医保卡和电子医保码）

- (1)接触式卡：支持符合ISO 7816标准的接触式卡，采用下降式卡座，卡槽寿命≥20万次

- (2)非接触式：支持读写ISO14443 Type A/B标准的非接触卡

- (3)扫码模块：支持扫电子医保码

- (4)PSAM卡：可附加4个符合GSM 11.11的SAM卡座，可支持Sim卡尺寸

- (5)状态显示：4个LED指示灯，指示电源、通讯、读卡、交易等状态

- (6)操作系统：支持WINDOWS系统和麒麟OS、UOS国产操作系统使用

- (7)内部时钟：支持内部实时时钟，支持远程同步时间功能

- (8)与PC通讯类型	：USB接口，无驱模式

- (9)电源：采用USB接口供电或电源适配器供电，USB供电电压为5V，具有过压保护

- (10)按键：外接密码键盘

- (11)遵循的标准：ISO7816、IS014443、GSM11.11、FCC、ROHS、CE、CCC

- (12)其他特性：提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台

- (13)支持在线升级，免费与医院现有系统进行对接

- (14)预算单价：1500元/台

- 医保读卡器（可读医保卡、电子医保码、身份证）

- (1)接触式卡：支持符合ISO 7816标准的接触式卡，采用下降式卡座，卡槽寿命≥20万次

- (2)非接触式：支持读写ISO14443 Type A/B标准的非接触卡

- (3)扫码模块：支持扫电子医保码

- (4)PSAM卡：可附加4个符合GSM 11.11的SAM卡座，可支持Sim卡尺寸

- (5)状态显示：4个LED指示灯，指示电源、通讯、读卡、交易等状态

- (6)操作系统：支持WINDOWS系统和麒麟OS、UOS国产操作系统使用

- (7)内部时钟：支持内部实时时钟，支持远程同步时间功能

- (8)与PC通讯类型	：USB接口，无驱模式

- (9)电源：采用USB接口供电或电源适配器供电，USB供电电压为5V，具有过压保护

- (10)按键：外接密码键盘

- (11)遵循的标准：ISO7816、IS014443、GSM11.11、FCC、ROHS、CE、CCC

- (12)其他特性：提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台

- (13)支持在线升级，免费与医院现有系统进行对接

- (14)身份证模块：内置公安部的二代证阅读模块，可阅读二代证信息

- (15)预算单价：3200元/台

- 售后服务与质保要求

- 4.1 质保总则

- 所有设备享受壹年免费质保；

- 质保期自验收合格并签署《验收报告》之日起计算。

- 4.2 质保服务内容

| 服务类型 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 硬件服务 | 免费维修或更换原厂部件 |
| 故障响应 | 电话报修响应时间≤1小时，到达现场响应时间 ≤ 8小时。故障8小时内无法解决时，提供备用机，确保业务不中断。 |

- 付款与验收

- 5.1 付款方式

- 设备安装调试完毕，验收合格后按财务付款流程支付100%。

- 5.2 验收标准

- 设备安装调试到位。

- 六、报价与预算

- 6.1 预算金额

- 本项目按需供货，报价包含设备运费、安装调试费用。

- 6.2 报价要求

- 供应商须提供以下分项报价清单：

| 设备名称 | 可读类型 | 品牌 | 型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医保读卡器 | 医保卡和电子医保码二合一 |  |  |  |
| 医保读卡器 | 医保卡、电子医保码、身份证三合一 |  |  |  |

- 七、投标文件要求

- 营业执照复印件（加盖公章）；

- 产品检测报告等相关资质文件；

- 售后服务承诺函（明确响应时间、服务内容、联系方式）；

- 完整的报价清单及项目实施方案。