采购需求文件

调查方式 ：   □咨询； □论证； ☑市场征集； □其他：

项目类型 ：  □工程； ☑货物；  □服务； □其他：

需求部门 ：  全院

- 项目名称 ：  电子签名屏供货协议

- 一、项目概述

项目名称： 电子签名屏供货协议

- 服务目标：电子签名屏应用于病历管理系统中的患者签字环节，确保患者在就医过程中能够便捷、高效地完成病历文件的签字确认，从而提升医疗服务的整体流程效率和患者满意度，同时保障医疗记录的合法性和完整性。

- 供货期限：3年

- 项目技术要求

| 显示屏 | 尺寸 | ≥10.1 inch ，四周含保护角 |
| --- | --- | --- |
|  | 分辨率 | 1200*1920 IPS |
| 触摸屏 | 触摸方式 | 电容式 COF G+FF |
|  | 多点触摸 | ≥10点 |
| EMCP | 运行内存 | ≥4G |
|  | 闪存 | ≥64G |
| 电池 | 电池类型 | 锂聚合物电池 |
|  | 容量 | ≥10000MAH |
| 手写笔 |  | 支持主动笔&被动笔 |
| 通讯 | WiFi标准 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G双频 |
|  | 移动数据 | 支持5G物联网卡 |
| GPS |  | GPS, BEIDOU, GLONASS |
| 感应器 | 重力传感 | 支持 |
|  | 光线感应 | 支持 |
|  | 距离感应 | 支持 |
|  | 指纹 | 支持 |
| 喇叭 |  | 8Ω/1W *2 BOX |
| 麦克风 |  | 单MIC |
| 操作系统 |  | Android 9 |
| 接口 |  | 免费对接医院现有系统并解决签名系统产生的问题 |
| 预算 |  | 4500元/台 |

- 售后服务与质保要求

- 3.1 质保总则

- 所有设备享受叁年免费质保；

- 质保期自验收合格并签署《验收报告》之日起计算。

- 3.2 质保服务内容

| 服务类型 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 硬件服务 | 免费维修或更换原厂部件 |
| 故障响应 | 电话报修响应时间≤1小时，到达现场响应时间 ≤ 8小时。故障8小时内无法解决时，提供备用机，确保业务不中断。 |

- 付款与验收

- 5.1 付款方式

- 设备安装调试完毕，验收合格后按财务付款流程支付100%。

- 5.2 验收标准

- 设备安装调试到位。
免费对接医院CA等其他系统。

- 六、报价与预算

- 6.1 预算金额

- 本项目按需供货，报价包含设备运费、安装调试、技术对接费用。

- 6.2 报价要求

- 供应商须提供以下分项报价清单：

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子签名屏 |  |  |  |

- 七、投标文件要求

- 营业执照复印件（加盖公章）；

- 产品检测报告等相关资质文件；

- 售后服务承诺函（明确响应时间、服务内容、联系方式）；

- 完整的报价清单及项目实施方案。