## Sheet1
附件 |  |  |  |  | 为增加需求 | 红色为取消项目
序号 | 挂网名称 | 挂网功能 | 备注1 | 备注2
1 | 软性内镜用清洗刷 | 用于内镜清洗 |  | 如属于集采品种请忽略
2 | 消毒剂浓度试纸 | 用于检测消毒剂浓度
3 | 无菌手术刀头清洁片 | 用于清洁手术刀头
4 | 压力蒸汽134℃灭菌化学指示卡 | 用于对134℃、4min的预真空压力蒸汽灭菌效果的化学监测
5 | 压力蒸汽灭菌0.5小时极速综合挑战包 | 用于132℃以及134℃预真空压力蒸汽灭菌效果的综合监测
6 | 医用除胶剂 | 去除医用胶带、标签等在物体表面留下的残胶
7 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 用于指示物品是否经过121℃—134℃的灭菌过程，材质要求腹膜型，61mm*68mm，61mm*34mm左右的，需试用。
8 | 压力蒸汽五类化学指示物 | 用于压力蒸汽灭菌器的质量化学监测，要批量，需试用。
9 | 亲水性含银敷料 | 用于覆盖急、慢性伤口，吸收伤口渗液，抑菌等功能
10 | 水胶体敷料 | 用于创面的覆盖和护理
11 | 液体敷料 | 用于涂于患处皮肤，保护皮肤免受污染或擦伤,要求可快速形成隔离膜。
12 | 外周切割球囊 | 适用于外周血管中阻塞病变部位的经皮腔内血管成形术 | 外周血管球囊扩张导管类医用耗材集采项目除外内容
13 | 艾条 | 用于灸疗
14 | 吸引表阀 | 连接负压，用于吸氧或吸痰等
15 | 血液滤过器 | 用于病人的血液滤过 | 需求：连续性血液滤过器
16 | 一次性使用血液浓缩器 | 用于滤除血液中多余液体及小分子溶质
17 | 血液透析回路管 | 用于血液透析、洗血液过滤及血液浓缩过程中一次性使用的体外循环血路 | 非连续性血液净化装置体外循环管路属于集采范围内耗材，连续性血液净化装置体外循环管路属于除外内容
18 | 正畸橡皮圈 | 在口腔正畸治疗时使用，可以用于结扎、分牙和牵引
19 | 牙探针 | 用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查或治疗
20 | 盐酸丁卡因内镜润滑剂 | 用于消化道内镜插管时作腔道润滑、消除胃内泡沫粘液。
21 | 氧气袋 | 用于存储氧气及供氧
22 | 氧气雾化面罩 | 供医疗单位配合药物、接入氧气，对呼吸道疾病患者的吸入雾化治疗，ICU专用 | 雾化面罩（由导管、接头、雾化杯、面罩接头、固定卡、面罩壳、固定带组成）已集采，兼备其它功能的未集采
23 | 一次性内镜用软管式活组织取样钳 | 供内窥镜下钳取呼吸道活体组织样本用 | 用于胰胆系统等专用取样钳，呼吸道取样的活检钳
24 | 一次性气管用球囊扩张导管 | 用于气管狭窄扩张或辅助扩张治疗用
25 | 一次性使用避光压力延长管 | 用于加长、连接输液管理
26 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 用于肛肠道冲洗
27 | 一次性使用冲洗器 | 用于腹腔冲洗、膀胱冲洗等手术后冲洗
28 | 一次性使用敷料镊 | 用于换药时夹持敷料
29 | 一次性使用呼吸道吸引导管 | 用于吸取病人呼吸道内的痰液、分泌物等
30 | 一次性使用滑移垫单 | 用于危重病人的位置移动
31 | 一次性使用连接导管 | 用于连接吸引装置用
32 | 一次性使用呼吸机管路 | 配套呼吸机使用，需配套集水杯、可接湿化罐等
33 | 一次性使用脐带剪断包 | 用于新生儿接生时夹住并剪断脐带用，需方便操作，断端密闭性好
34 | 一次性使用气管切开插管 | 用于需要人工通气或其他辅助呼吸的患者
35 | 一次性使用取石球囊 | 用于手术中从胆管取结石、沙样结石、机械碎石后的残余结石，或者利用球囊阻塞胆管时注入造影剂等
36 | 一次性使用全麻组件 | 用于手术时实施气管插管及机械通气
37 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 用于心脏手术中供人工心肺机连接各个器械组成一个动脉系统和腔静脉系统回路
38 | 一次性使用人体动脉血样采集器 | 用于动脉血样的收集和贮存
39 | 一次性使用拭子 | 供人体自燃腔道如：鼻腔、口腔、阴道、尿道等部位沾取生物样本检验用
40 | 一次性使用微量采血吸管 | 用于人体末梢血的采集、存储
41 | 一次性使用无菌测温型硅胶导尿管 | 作留置导尿或引流时一次性使用，同时可以探测膀胱温度
42 | 一次性使用无菌双极射频消融钳 | 用于非内窥镜心、胸外科手术中对组织的消融等
43 | 一次性使用线型缝合器 | 用于消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口闭合等
44 | 一次性使用橡胶检查手套 | 用于检查和诊断治疗过程中防止病人和使用者之间交叉感染用
45 | 一次性使用小儿肠套叠球囊导管灌肠 | 用于小儿肠套叠水压灌肠复位等
46 | 一次性使用心脏冷停搏液灌注器 | 用于冷却、传输、灌注心脏停博液和氧合血液等
47 | 一次性使用血液灌流器 | 用于血液灌流（肾内科使用）
48 | 一次性使用血液微栓过滤器 | 用于心脏直视手术中，滤除人体血液中的微栓、碎屑、血块等
49 | 一次性体外循环灌注针 | 用于心脏直视手术中进行主动脉根部穿刺灌注冷停搏液等
50 | 一次性使用牙垫 | 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合
51 | 一次性使用婴儿吸痰器 | 用于吸取婴儿的痰液
52 | 一次性使用粘膜切开刀 | 用于在上消化道内利用高频电流切开组织
53 | 一次性使用主动脉插管 | 用于心脏手术插入主动脉，建立氧合血液持续输入人体内的通道
54 | 一次性使用子宫造影管 | 供临床妇产科子宫输卵管造影用
55 | 一次性刷套 | 配床刷使用，清理病床用
56 | 床刷 | 清理病床用
57 | 一次性血管造影手术包 | 需配方盆、绿圆、小碗、药杯、弯盘、海绵刷、纱布块、镊子、机器罩、机板罩、水刺布、中单、刀柄、手术室、大洞巾、包布等
58 | 一件式造口袋 | 用于肠造口手术及尿路造口手术患者粘附于造口处，收集盛装患者排泄物
59 | 造口护肤粉 | 用于造口清洗、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理
60 | 防漏膏/环 | 用于造口护理配套使用，防渗漏
61 | 造口腰带 | 用于造口护理配套使用，单卡扣
62 | 一氧化氮检测器-一氧化氮传感器 | 配合呼气分析仪使用，用于检测呼出气中一氧化氮浓度
63 | 医用冰袋 | 用于物理降温等
64 | 医用超声耦合剂 | 用于探头与患者之间的超声耦合(灭菌)
65 | 医用导电膏 | 用于除颤仪
66 | 医用导管夹 | 配套腹膜透析导管等使用
67 | 医用凡士林纱布 | 用于皮肤防护、保护创面
68 | 医用隔离鞋套 | 用于阻隔血液、体液、分泌物及空气中的颗粒物等
69 | 医用隔离眼罩 | 用于阻隔血液、体液、分泌物及空气中的颗粒物等
70 | 医用棉垫 | 用于临床护创、吸湿
71 | 医用棉签 | 用于手术、穿刺部位的皮肤等局部涂抹消毒剂等（五官科用）
72 | 医用面罩 | 用于供人体面罩式吸入医用气体
73 | 弹簧圈解脱器 | 用于弹簧圈解脱，需与集采品牌对应