## Sheet1
上饶市人民医院医疗设备应急采购目录
项目序号 | 名称 | 申请科室 | 数量 | 预算金额（元） | 技术参数
1 | 血透机 | 肾内科（血透室） | 2 | 240000 | 满足血液透析患者透析治疗需求，需含动静脉、跨模压压力监测，空气监测，血温，血压，KT/V，血容量监测，与血透信息系统联机；其他正常须配套的设备、工具、附件、耗材及相应配套服务等
2 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 产科、新生儿科、儿科 | 6 | 30100 | 医用，容积不小于200升，其中产科1台要求冷藏部分可上双锁
3 | 医用冷藏冷冻冰箱（小型） | 儿科门急诊 | 1 |  | 医用，要求小巧，占地空间小
4 | 肢体压迫系统 | 骨一科 | 1 | 16000 | 满足骨科使用，肢体压迫系统 ，机械预防，预防下肢深静脉血栓，具有多种治疗模式等
5 | 麻醉咽喉镜 | 儿科 | 1 | 2300 | 麻醉咽喉镜，适用于儿科使用，用于抢救气管插管病人；光纤管无需拆卸，可直接高温消毒；LED灯泡；标配窥视片/手柄
6 | 中草药熏鼻器蒸眼仪蒸脸仪 | 中医科 | 3 | 900 | 中草药熏鼻器蒸眼仪蒸脸仪，可加不同中草药，含眼罩、脸罩、鼻罩等