## Sheet1
序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 产品型号 | 设备数量（台） | 购入日期 | 维保服务统一截止时间 | 预算总金额（万元） | 维保方案需求
1 | 钬激光手术平台 | 以色列科医人 | POWER SYITE 100W | 1 | 2018-07-01 | 2029.12.31 | 1480 | 1、要求至少2名驻场工程师； 2、维保范围包括：设备设施的整机全保、包含设备设施的维修、保养、备件更换（如球管、高压发生器、探测器、工作站、稳压电源、高压注射器、等配件）,维保期内所有备件须提供原厂同型号备件进行免费更换（球管含医疗设备管理及维修服务全部材料、更换的零配件、人工、机械、存储、运输、保险、劳保、各种税费等一切费用），核心重要配件必须提供原厂全新配件，其他配件如非全新须与医院沟通后提供合格配件，安装完毕后须达到原厂设备运行标准；若未使用原厂配件造成设备损坏，一切后果由中标方承担。
2 | 移动式C型臂X射线机 | 西门子 | Compact.L | 1 | 2016-06-01
3 | 移动式C型臂X射线机 | 西门子 | Cios Select | 1 | 2021-08-05
4 | 移动DR | 北京华润万东 | M40-A系列 | 1 | 2023-03-06
5 | 移动DR | 北京华润万东 | M40-A系列 | 2 | 2023-03-06
6 | 数字胃肠机 | 北京万东 | H81－3 | 1 | 2009-10-01
7 | 螺旋CT（64排） | 荷兰飞利浦公司 | Brilliance | 1 | 2012-12-01
8 | CT（64排） | GE | OPTIMA CT64 | 1 | 2018-07-01
9 | 多层计算机断层扫描系统（64排） | 通用电气 | Revolution Maxima | 1 | 2022-03-28
10 | 多层计算机断层扫描系统（62~64排） | 通用电气 | OptlmaCT620 | 1 | 2022-03-29
11 | 超高端多层计算机断层扫描系统 | 通用电气 | GE/Revolution系列 | 1 | 2022-09-27
12 | 1．5T磁共振 | 通用电气医疗系统（天津）有限公司 | SIGNA Explorer | 1 | 2019-12-16
13 | 磁共振 | 通用电器 | Discovery.MR750 3.0T | 1 | 2015-01-01
14 | 口腔CT | 韩国瑞丽 | RCT700-SC | 1 | 2022-03-28
15 | 数字化ERCP专用X线成像系统 | 飞利浦医疗系统研发和制造中心有限公司 | ProxiDiagnostN90规格PCF | 1 | 2022-01-01
16 | 麻醉科25个手术间灯床塔 | 迈瑞为主 | HyBase6100等 | 25 | /