## Sheet1
上饶市人民医院双能X线骨密度仪等设备公开咨询目录
项目序号 | 名称 | 使用科室 | 数量（台） | 预算金额（万元） | 基本需求
1 | 双能X线骨密度仪 | 影像科 | 1 | 100 | 详见附件需求清单
2 | 激光定位系统 | 影像科 | 1 | 95 | 详见附件需求清单
3 | 冷冻治疗设备 | 胸外科 | 1 | 100 | 详见附件需求清单
4 | 超声穿刺镜 | 消化内科（胃镜中心） | 1 | 160 | 配套胃镜中心奥林巴斯超声内镜系统使用
5 | 消化代谢气体分析系统 | 消化内科 | 2 | 9.8 | 用于慢性炎症与胃肠道菌群失衡是当前消化及相关临床医学研究与检测
6 | 环氧乙烷解析器 | 消毒供应中心 | 1 | 140 | 配套消毒供应中心3M环氧乙烷灭菌器使用，解析器可将环氧乙烷灭菌后的手术器械、内镜、麻醉器具等医疗用品中残留的有毒气体，降至《医疗器械灭菌确认和常规控制要求》规定的安全标准（残留量≤10ug/g）,保障临床使用安全
7 | 环氧乙烷自动阅读器 | 消毒供应中心 | 1 | 7 | 智能显示器，具有倒计时功能。与环氧乙烷快速生物测试包配合使用，4小时内即可获得测试结果。
8 | 气动脉冲振动排痰机（婴幼儿型） | 儿科 | 1 | 7 | 儿保健科使用，儿童婴幼儿一体气动脉冲振动排痰仪，适用于儿科，叩击头加背心式一体机，配套含背心和叩击头等
9 | 实木沙盘游戏套装 | 儿科 | 一批 | 4 | 详见附件需求清单
10 | 超声支气管镜 | 呼吸与危重症学科 | 1 | 175 | 配套南院呼吸科奥林巴斯主机使用，含超声支气管镜、超声小探头、超声电缆、超声探头驱动器等
11 | 呼吸康复训练仪 | 呼吸与危重症学科 | 1 | 5 | 适用于呼吸科，集评估和训练于一体的智能化康复设备，支持肺活量测定、呼吸肌力评估、肺扩张训练、吸入给药的评估、吸气肌训练、排痰训练等数字化模式。
12 | 体外膈肌起搏器 | 呼吸与危重症学科 | 1 | 5 | 适用于呼吸科，主要用于慢性阻塞性肺疾病康复治疗，改善膈肌循环功能。
13 | 掌上超声 | 肾内科 | 1 | 6 | 适用于肾内科，血液透析患者内瘘定期评估，超声引导穿刺
14 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 肾内科 | 1 | 35 | 适用于肾内科，用于肾内科超声介入手术，肾穿刺活检，中心静脉置管。需配置血管探头、腹部探头各1把
15 | 血透机 | 肾内科 | 4 | 48 | 血透机，适用于肾内科，用于患者血液透析治疗
16 | 冠脉旋磨设备治疗仪 | 心内三科 | 1 | 6 | 适用于心内科，主要用途：用于冠状动脉严重钙化病变的介入治疗;需配套耗材：一次性使用冠脉旋磨导管（一体式，无需组装）+旋磨导丝
17 | 便携式彩超机 | 头颈乳腺外科 | 1 | 48 | 主要用途：用于甲状腺、乳腺微创手术及穿刺。主要配置：要求配套浅表高频探头2把。可用于甲状腺微波消融手术、乳腺良性结节微创旋切手术等
18 | 空氧混合仪 | 新生儿科 | 2 | 4 | 适用于新生儿科，为早产儿提供不同浓度的氧需求，避免氧损害
19 | 视力筛查仪 | 新生儿科 | 1 | 9.8 | 适用于新生儿科，用于0-3岁儿童视力筛查，指导家长眼卫生保健
20 | 听力筛查仪 | 新生儿科 | 1 | 20 | 适用于新生儿科，对高危新生儿及危重新生儿进行听力筛查，需要同时具备耳声发射功能及听性脑干反应检测功能，需要配备不同型号的耳塞
21 | 便携式彩超 | 新生儿科 | 1 | 48 | 适用于新生儿科便携式彩超，配置要求：用于颅脑、心脏、肺部、腹部探头各1把