## Sheet1
上饶市人民医院技能培训中心及急救中心等一批科教设备公开咨询目录
项目序号 | 名称 | 使用科室 | 数量（台） | 预算金额（万元） | 基本需求 | 备注
1 | 操作台 | 科教科，用于组建北院技能培训中心 | 6 | 6 | 1.规格根据实际需求定制， 2.台面板及围脚采用304不锈钢板制作，板厚≥1.2mm。 3.柜体采用≥1mm厚冷轧钢板成型后，经酸洗、磷化、清洗等处理后，表面采用静电喷塑，平滑光洁，无毒，环保，抗锈。 | 技能培训中心9项设备整体打包采购，不接受其中一项或几项设备报名
2 | 高级外科手术训练系统 |  | 1 | 4 | 1、整体为硅胶制作，模型设计有腹部手术局部分层结构模块及仿真人体器官、病变器官，脏器更换方便。需配套附20套胆囊、阑尾、胃等耗材 2、可模拟外科手术训练操作，可进行切开、止血、剥离、结扎血管、切除、吻合、缝合、换药等外科手术实践技能。具有3.5寸液晶触摸屏，四种不同心率病例可一键切换，出血速度、出血量通过遥控器可调，其中动脉出血和模型心率联动；系统内置三种模式：手动模式、自动模式、设置。 3、模型可进行阑尾切除术、胆囊切除术、胃大部切除胃空肠吻合术等多种手术示教及技能训练。 4、软件至少包括：学习目标、学习摘要、器械认知、知识自测、知识拓展等功能模块。 5、器械至少包括：有源手术器械、无源（常用）手术器械、神经手术器械、胸外及心血管手术器械、骨科手术器械、医用成像器械、医用诊察和监护器械、呼吸、麻醉和急救器械、物理治疗器械、输血、透析和体外循环器械、有源植入器械、注输、护理和防护器械、患者承载器械、眼科器械、口腔科器械、妇产科器械、医用康复器械、中医器械、医用软件、检验科设备仪器等百种器械设备。 6、包括医疗器械简介、器械用途、工作原理、型号规格、品牌举例、管理类型、图片展示、原理视频（部分器械）、3D模型（部分器械）等。 7、软件具有医疗器械知识测试功能，可自动统计测试成绩。 8、具有学习数据统计功能，可统计学习人数、时长等关键数据，并对测试成绩进行排名。 9、软件支持PC、平板电脑等方式使用，不限制终端数量。 10、含笔记本电脑一台
3 | 外科缝合包扎展示模型 |  | 3 | 3 | 1、模拟了一成年躯干模型，上至颈部，下至大腿上1/3； 2、可进行手术切口的部位与缝合展示，切口设计大于等于20处，须包含： 1.甲状腺切除术 2.气管切开术切口 3.乳房脓肿切口（放射状）4.开胸术 5.胆囊切除术 6.腹腔镜下胆囊切除术切口（3-4个孔） 7.剖腹探查术；8.阑尾切除术；9.椎板切除术；10.截肢术 3、模型具有二维码，扫码可观看开腹胆囊切除术等手术的视频讲解。
4 | 高级电子膝关节腔内注射模型 |  | 1 | 1 | 1、具有膝关节局部解剖结构特征，股骨、髌骨、胫骨、股四头肌和髌韧带、髌上囊、滑膜襞（脂肪垫）以及膝关节侧副韧带（囊外韧带）等结构，体表标志明显，可供触诊训练和关节穿刺时正确定位。 2、具有智能评估系统，每个穿刺部位操作正确时，控制盒上有相应部位的绿色灯光显示。 3、标准的穿刺体位，可用一个单向阀向滑膜腔内多次注入液体，滑膜腔自动封口。可进行反复穿刺操作训练。
5 | 高级电子肩关节腔内注射模型 |  | 1 | 1 | 1、解剖结构标准，具有肩胛骨、锁骨、肱骨、三角肌、肱二头肌及肩关节重要的韧带，用于训练肩关节穿刺定位的触诊技术 2、学习穿刺注射时病人的标准体位。 3、可从6个不同的部位进行穿刺注射。 · 肩关节腔（前方入路） · 肩关节腔（后方入路） · 肩峰下滑囊 · 肩锁关节 · 肱二头肌长头的肌腱腱鞘 · 肩胛上神经阻滞 4、智能评判系统：每个部位穿刺正确时，在控制盒上会有相应绿灯提示。
6 | 肩关节镜检查模型 |  | 2 | 2 | 1、支持多种术式的关节镜手术操作练习 2、解剖结构完整，包括皮肤、肩部回旋肌群、肌腱、有完整韧带密闭的关节囊，打开皮肤和肌肉可观察到内部的肩胛骨、肱骨、关节盂、关节囊、肱二头肌腱长头、盂上结节等结构 3、可进行操作部位：﹡ 肩关节﹡ 肱二头肌 4、模型皮肤和肌肉可拆卸，用做肩关节功能模型讲解 5、模型表面的皮肤上有模拟的手术入路切口、模拟皮肤和固定在模拟肌肉内侧的人造肩胛骨、肱骨以及肩关节的关节囊和韧带 6、关节囊内有肱二头肌腱长头、关节盂、盂上结节等结构，可在关节镜检查手术操作过程中起到定位作用 7、从皮肤和肌肉外部可观察到前入路、前辅助入路和后入路的开口 8、关节囊相对应皮肤和肌肉的部位也存在前入路、前辅助入路和后入路的开口 9、本模型模拟在悬吊牵引作用下，侧卧位（上肢前屈45 度和外展90 度）时的肩关节 10、后入口：开在肩峰的后外侧角下面1.5cm；内侧1cm处，在悬吊牵引作用下肩盂关节面基本与该入路齐平 11、前入口：本模型采用位于肩峰的前外侧顶端与喙突之间连线的中点稍外侧的前入口
7 | 膝关节镜检查模型 |  | 2 | 2 | 1、模型为成人膝部，包括皮肤、肌肉、股骨、胫骨、腓骨、髌骨、髌骨脂肪垫、前后交叉韧带、内外侧半月板以及完整的膝关节腔。 2、 模型可稳固地固定在桌面上。 3、可以在模型上练习三角操作技术 4、 模型为成人膝部，形态逼真，质感真实，可以支持多种关节镜手术操作练习。 5、模型可拆装，用做膝关节功能模型讲解。 6、预设6个常用膝关节镜手术入路：膑骨旁入路、内侧膑下入路、中央入路、膑上入路、膝后内侧入路、膝后外侧入路
8 | 腹腔镜手术高级模拟训练系统 |  | 2 | 19.98 | 1、腹腔镜仿生模拟器、24寸电脑显示屏及主机、移动式操作推车、腹腔镜软件、腹腔镜基础操作模块。 2.采用AI算法，具备离线人脸识别功能，操作者通过人脸识别技术进行身份认证，识别后保存操作者记录，并统计到成绩单中。 3、配置10种训练模块：· 3D缝合模块 · 肌瘤剔除模块· 端端缝合模块· 断端缝合模块· 肠管吻合模块· 切口缝合模块· 梅花桩模块· 穿线练习模块· 派送模块· 弹力模块 3、具备胸腔路径、剑突路径、脐周路径、双侧路径等手术路径以及腹腔镜头路径，孔位大于或等于15个。 4、配置2个内窥镜，一个为0度定焦镜头、一个为30度定焦镜头。全方位旋转的高清摄像头。 5、配置有电脑可对操作画面实时录制保存
9 | 腹腔镜手术模拟训练器 |  | 2 | 10.6 | 1.解剖标志明显，标准的手术体位模拟气腹状态。 2. 0度/30度，可调焦1080P 高清内窥镜，调焦轻松，人体工程学手柄。 3. 配电脑或者安卓平板，电脑装上软件，镜头接口：USB接口；影像延迟：30FPS(根据系统配置变化)，开机时间：20秒左右(根据系统配置)，清晰度：1080P（注：电脑配置不同，摄像头的成像效果会有区别） 4.配套训练器械，高级腹腔镜持针钳，2 种穿刺器两种各12只，2/0 和 4/0 丝线圆针 5、内置腹腔镜阑尾切除术、腹腔镜腹腔粘连松解术、腹腔镜腹壁切口疝修补术、腹腔镜结肠切除术、腹腔镜胆囊切除术等3D视频讲解
10 | 86寸多媒体一体机教学机 | 科教科，用于组建北院急救考核中心 | 2 | 6 | 一．整体设计 1.采用LED背光源，显示比例：16:9，显示性能达到超高清点对点，屏幕亮度≥350cd/m2，对比度：≥4000:1，分辨率达到3840*2160。 2.交互平板采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循Intel®的OPS-C相关规范,针脚数≤80Pin,与插拔式电脑无单独接线，预装win10操作系统。 3.无线传屏 ：软件支持四分屏，支持8个设备无线连接。 4.防近视纳米涂层技术，防蓝光紫光； 5.配有可移动支架 二．电脑配置 整机架构: 内置模块化电脑,采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，抽拉内置安装方式，便于售后及升级，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数不少于80Pin,与大屏无单独接线。 2.处理器:不低于Intel i5 3.内存性能:8G 内存或以上配置。 4.硬盘性能:存储空间256G固态硬盘或以上配置,并具有防震功能。 5.系统还原:提供软件、硬件一键系统还原方案。 | 急救考核中心3项设备整体打包采购，不接受其中一项或几项设备报名
11 | 移动交互式心肺复苏模拟人 |  | 6 | 25.8 | 模拟人功能 1、全身模拟人具备真实的口腔（牙齿、舌头）、气道、食道、肋骨等解剖结构，瞳孔具备真实对光反射功能。 2、模拟人支持自建wifi热点，可通过手机或平板扫描二维码无线连接模拟人，手机或平板不需要安装软件，IOS、Andriod、鸿蒙平台不限。模拟人身侧配备了液晶显示窗，可清晰显示模拟人的编号。 3、模拟人自带锂电池，正常使用时间不小于8小时；模拟人可自动感应意识判别、脉搏判别、是否取出口中异物。 4、系统内置不同的CPR场景案例，包括：溺水、心脏骤停、创伤、中毒、意外低温、电击、过敏等 5、智能化辅助操作平台可用于心肺复苏CPR训练，通过直观的心肺复苏操作流程图，提示训练者一步一步完成复苏操作。 6、能在AED除颤时隔绝电流，保护施救者和周围的人，还能够保护施救者长时间跪地膝盖不受损伤，同时还能保护清洁。 7、具有自主学习程序，依据最新AHA《心肺复苏和心血管急救指南》和中国红十字会应急救护教学开发，内容包括心肺复苏、海姆利克、AED等，画面简洁易懂。 8、通过扫码识别，可进入急救知识学习，并进行考核，系统进行自动判断，并给出成绩和详细统计数据。 模拟除颤监护仪功能 1、除颤监护仪具备AED模式、除颤模式、监护模式和起搏模式；AED模式下具备语音、动画引导功能；除颤模式下，可根据除颤要求设置同步或非同步、单向波或双向波、选择除颤能量并进行操作计时；监护模式下可监护心电等监护参数，各参数可分别设置报警阈值及报警音量；起搏模式下，可实现心脏起搏操作。 2、可通过手机扫描二维码设置病例和添加病例。 3、老师可通过手机选择位置正确、结束循环、开始、结束。 4、内置45种以上心电波形，可自主选择需要显示的心电波形 5、可设置不同wifi工作模式，包括关闭、Soft AP模式、STA模式，可使用手机等外部设备连接wifi并进行控制。
12 | 移动交互式心肺复苏模拟人自助考核云平台 |  | 1 | 5.5 | 一、自助考核管理平台可以与移动交互式心肺复苏模拟人联机操作，组网模式可实现全考场1名教师值守，同时进行流程和技能的训练或考试，训练考核时系统可同时进行监测到多达≥24台模拟人。 二、管理平台可选择多种模式：交互考核、交互竞赛、徒手考核、徒手竞赛。 三、管理功能具有：成绩管理、评分表管理、现场管理、提示语管理。 四、本系统与移动交互式心肺复苏模拟人交互使用，实时监测评估心肺复苏的培训考核。
13 | 核酸提取仪 | 科教科 | 1 | 25 | 设备参数： 1、处理体积：30uL-1000uL。 2、样品通量：1-32。 3、提取板位：2个96孔板位。 4、磁珠残留量：≤1%。 5、单样本处理：通过配套原厂的单条耗材支架，可使用单条耗材试剂进行单个样本的处理。 6、二维码扫描：可外接扫码枪、扫描后自动识别应用程序，一键运行。 7、程序管理：新建、编辑、应用及删除相应程序。 8、污染控制：具有排气过滤模块、紫外消毒模块。 9、实验运行时间：18-60分钟/次。 10、工作温度范围：10℃-30℃。 11、核酸提取灵敏度：30IU/ml浓度的样品提取阳性率＞95%。 12、配有病毒DNA/RNA提取试剂盒、全血基因组DNA提取试剂盒、细菌基因组DNA提取试剂盒等提取试剂盒，试剂封装规格不少于四种预封装规格。