## Sheet1
部分医用耗材遴选目录 | [6 empty] | 红色填充为挂网删除
遴选序号 | 挂网遴选名称 | 挂网功能 | 备注1 | 备注2 |  | A | 红色文字为更改或补充
55 | 创面修复生物材料 | 为软组织创面和骨组织创面提供愈合条件，防止创面感染。 |  | 如属于集采品种请忽略
56 | 富血小板血浆(PRP)制备用套装 | 用于受损的关节软骨，促进关节面生长、骨折及骨不连的愈合
57 | 骨科定位片 | 用于脊柱创伤等手术术前的定位以及异物取出等的定位
58 | 理疗电极片 | 用于中低频等各类理疗设备，中低频电极片脑电吞咽电极片： 1.（4cm*4cm）2.5mm孔径 2.（4cm*4cm）2.0mm孔径 3.（6cm*8cm）2.5mm孔径 4.（4cm*2cm）纽扣为脑电仿生电刺激使用 5.（8cm*5cm）2.0mm孔径为吞咽神经和肌肉电刺激仪使用等
59 | 生理性海水鼻腔喷雾器 | 用于慢性鼻炎、慢性鼻窦炎的治疗及鼻内镜术后冲洗
60 | 微创筋膜闭合器 | 用于微创小儿外科手术，尤其是小儿疝气微创手术使用
61 | 一次性使用电动管型吻合器 | 用于腔镜、开腹手术
62 | 一次性使用肺结节定位针 | 用于肺小结节的手术前定位
63 | 一次性使用脑部扩张球囊导管套件 | 用于三叉神经半月节球囊扩张术治疗三叉神经痛
64 | 一次性使用纤维环缝合器 | 用于脊柱内镜手术缝合破损的纤维环，减少椎间盘突出的复发
65 | 一次性使用止血套环 | 用于四肢外科手术驱赶四肢中血液
66 | 一次性止血夹 | 用于断指再植等手术中小血管的临时阻断
67 | 一次性使用软性输尿管肾盂电子内窥镜导管 | 用于泌尿系统疾病检查、诊断或治疗中的成像，为医师提供视野 |  |  | 删除
68 | 除锈除垢剂 | 清除不锈钢器械上的锈斑、锈蚀和色斑
69 | 水垢去除剂 | 去除器械表面、管腔的水垢
70 | 除锈刷 | 清除手术器械表面及缝隙锈斑、氧化污渍的专用清洗工具
71 | 蛋白残留测试棒 | 用于检测手术器械清洗后的蛋白残留，评判器械清洗质量是否合格
72 | 丁字开口器保护套 | 避免器械刃部损坏包装穿破和人员伤害
73 | 封口测试卡 | 检测医用包装袋封口密封性、封口强度，判断封口是否合格，防止无菌物品污染
74 | 灭菌指示包装袋（低温） | 用于过氧化氢低温等离子体灭菌的物品包装，指示灭菌处理过程
75 | 内镜专用多酶清洗剂 | 快速分解内镜表面及管腔里的血液、蛋白质等污染物
76 | 管腔B-D指示物 | 用于压力蒸汽灭菌器B-D测试
77 | 漂洁上光剂 | 去除器械水渍、水斑，快速干燥，提亮器械光泽
78 | 器械润滑保护剂 | 用于各类手术器械的日常保养和润滑，预防器械的着色以及产生锈蚀
79 | 全效多酶清洗剂 | 用于各类手术器械、管腔器械以及塑料制品橡胶制品等医疗器械的彻底清洗
80 | 锐器保护套 | 用于各种手术器械尖锐部位的保护，避免器械刃部损坏包装穿破和人员伤害
81 | 舌钳保护套 | 避免器械刃部损坏包装穿破和人员伤害
82 | 树脂碳带 | 热转印打印，打印字迹耐摩擦、耐腐蚀、不易褪色
83 | 过氧化氢低温等离子体灭菌10分钟极速生物验证装置 | 用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果的生物监测
84 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置 | 用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果的化学监测
85 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 | 用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果的化学监测
86 | 灭菌包装材料 | 用于压力蒸汽灭菌或环氧乙烷灭菌物品的包装，指示灭菌处理过程
87 | 清洗效果监测卡 | 用于喷淋式清洗消毒器清洗效果的监测
88 | 压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡 | 用于压力蒸汽灭菌效果的化学监测
89 | 医疗器械黄斑清洗剂 | 去除医疗器械黄斑、水垢，洁净器械表面
90 | 医用灭菌包装无纺布 | 用于灭菌物品的包装
91 | 压力蒸汽灭菌蓝色封包胶带 | 封闭灭菌包，密封防污染、固定包体
92 | 压舌板/开口器保护套 | 避免器械刃部损坏包装穿破和人员伤害
93 | 一次性使用清洗刷 | 医疗器械的专用清洗工具
94 | 医用清洗板刷 | 医疗器械的专用清洗工具
95 | 医用清洗关节刷 | 医疗器械的专用清洗工具
96 | 医用清洗刷 | 医疗器械的专用清洗工具
97 | 医用吸水纸 | 在压力蒸汽灭菌过程中可吸收灭菌包内的冷凝水，提高灭菌干燥过程中水分的挥发速度，减少湿包的发生
98 | 纸塑型平口袋 | 用于灭菌物品的包装，指示灭菌处理过程
99 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 | 用于过氧化氢低温等离子体灭菌过程的指示
100 | 带有亲水涂层的可控导丝 | 可扭转，用于常规血管内使用，便于选择性放置诊断导管货治疗导管等
101 | 导丝 | 用于外周在诊断或介入手术中放置和更换导管等
102 | 旋磨用导引导丝 | 冠脉旋磨导丝，供独立推进和转向 | 配合波士顿科学公司冠状动脉旋磨仪使用，设备未超出使用期
103 | 导引延长导管 | 与导引导管结合使用，可进入冠状脉管系统和/或外周脉管系统的不连续区域，并可辅助放置介入器械等
104 | 覆膜食管支架 | 用于食道、贲门和吻合口的扩张治疗及食道瘘的堵篓治疗等
105 | 离心管 | 用于离心分离样本
106 | 泡沫敷料 | 用于渗出液较多的伤口，如下肢溃疡和压疮，可用于II度烧伤、术后伤口和皮肤擦伤等，可用于为适用的伤口在整个的愈合过程当中提供保护。
107 | 球囊扩张导管 | 用于对食道狭窄部位进行扩张等
108 | 球囊扩张导管 | 用于消化道狭窄扩张或辅助扩张治疗用等
109 | 氩气电极 | 用于高频手术中对血管、组织进行止血 | 配合爱尔博氩气刀工作站（VI0300D）使用，设备未超出使用期
110 | 一次性脉冲冲洗引流器 | 用于外科手术中对手术区域的冲洗和负压引流等
111 | 一次性使用采血器 | 用于末梢血样采集的穿刺
112 | 一次性使用荷包缝合针 | 用于人体消化道组织的缝合
113 | 一次性使用活体取样钳 | 用于内窥镜下消化道活组织取样
114 | 一次性使用脑部牵开导引导管 | 用于临床颅内手术中阻挡术野周围的软组织
115 | 一次性使用内镜抓钳 | 软性内镜钳道进入人体自然腔道，抓取、钳夹组织、结石或异物
116 | 一次性使用无菌内镜注射管 | 通过内镜钳道进入消化道、呼吸道等人体自然腔道，进行液体输送、灌洗、喷射操作等
117 | 一次性使用细胞刷 | 用于内窥镜活组织取样
118 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 与内窥镜配套，供消化系统或气道引导或导入其他器械用
119 | 一次性使用自粘无菌敷贴 | 供手术、外伤创面或留置动、静脉导管贴敷用。
120 | 医用缝合针 | 供缝合内脏、软硬组织、皮肤用
121 | 三腔双囊胃管 | 用于从病人胃内抽出液体或止血用。
122 | 乳腺定位针 | 用于手术中乳腺活组织检查定位
123 | 病历夹 | 用于存放、收纳病例等
124 | 一次性使用体外吸引连接管 | 与杭州好克的手术创削器YSB-III配套，用于手术中、手术后的血水、废液等的吸引使用
125 | 超声隔离透声膜 | 开展内镜超声引导下穿刺术
126 | 一次性使用吸液袋 | 神经阻滞麻醉及动静脉穿刺置管B超引导行无菌操作
127 | 抗菌手术薄膜 | 抗菌手术薄膜能在皮肤表面持续释放抗菌剂，形成双重屏障。同时具有更好的粘附性能，能更牢固地贴合皮肤，尤其在潮湿或有弧度的体表，不易卷边、脱落，避免了术中反复粘贴的麻烦，保证无菌区域的完整性。有效降低手术部感染风险，保障患者安全。
128 | 壳聚糖凝胶 | 痔疮患者使用，缓解疼痛不适
129 | 无菌石蜡油棉球 | 新生儿导尿操作时润滑导尿管
130 | 一次性拆线包 | 临床患者术后拆线换药（含一把金属镊子、一把塑料镊子、一双手套、6张纱布、一袋碘伏棉球、一把金属剪刀）
131 | 一次性封闭负压引流材料 | 高位复杂性肛周脓肿，直肠癌术后局部负压冲洗引流（管状）
132 | 一次性使用电切镜手术电极 | 宫腔镜手术使用，配合史托斯宫腔镜用
133 | 宫腔电切镜及附件 | 宫腔镜手术使用，配合史托斯宫腔镜用（可复消）