眼科强脉冲光治疗仪基本需求

- 主要用途：

干眼病主要病因是睑板腺功能障碍。采用400~1 200 nm 强脉冲光在眼周进行治疗，可融化睑酯，抑制新生血管，抗炎、祛螨，治疗睑板腺功能异常、稳定泪膜和改善患者主观感受。2023年中国干眼指南明确了使用强脉冲光技术对干眼治疗的效果并作为主要的物理治疗手段进行推广。

二、基本配置：

- 配置包含强脉冲光治疗仪、治疗手柄、治疗头（有制冷功能）、工作条件（8-10平米独立房间）等及其他须配套的设备、附件及耗材。

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。