## Sheet1
设备基本需求及配置
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算总额(元) | 基本需求及配置要求（如含试剂或耗材，请说明） | 备注
1 | 中医科 | 冲击波治疗仪 | 1 | 台 | 136860 | 冲击波治疗仪，适用于中医科，主要用途及配置：作用于疼痛类疾病，，可通过冲击波力学刺激松解粘连、通络止痛，适用于颈肩腰腿痛、软组织损伤、关节劳损等中医痹症康复理疗
2 |  | 超声波治疗仪 | 1 | 台 |  | 超声波治疗仪，适用于中医科，主要用途及配置：作用于疼痛类疾病，超声波治疗仪配备智能温控操作面板、多规格超声治疗探头及安全防护模块，利用超声波渗透作用舒缓软组织、散结通络，适用于中医科开展肌肉劳损、关节肿痛、软组织粘连等病症理疗，性能稳定、操作便捷，满足中医临床康复诊疗使用需求。
3 |  | 整脊正骨理疗床 | 1 | 台 |  | 整脊正骨理疗床，适用于中医科，主要用途及配置：脚踩五节整压床，头部胸椎腰椎盆骨腿部顿压，适用于中医科开展正骨复位、脊柱矫正、推拿拉伸等理疗操作，结构稳固、调节便捷，满足临床整脊诊疗使用需求。
4 |  | 三维电动牵引床 | 1 | 台 |  | 三维电动牵引床，适用于中医科，主要用途及配置：三维立体牵引，具备不同牵引模式，可实现颈腰椎精准拉伸、矫正复位，适用于医院中医科开展颈腰椎间盘突出、脊柱劳损等病症的牵引理疗，运行平稳、调节精准、安全可靠，满足临床脊柱康复诊疗使用需求。
5 |  | 中药熏蒸仪 | 1 | 台 |  | 中药熏蒸仪，适用于中医科，主要用途及配置：通过中药药液加热汽化熏蒸作用于人体，适用于风湿痹痛、颈肩腰腿痛等，具备温控可调、安全防护、操作便捷等特点
6 |  | 中药打粉机 | 2 | 台 |  | 中药打粉机，适用于中医科，主要用途及配置：可对各类中药材进行超细粉碎加工，适用于中药材粉碎制粉，设备密闭防扬尘、易清洁、粉碎细度均匀，满足中药调剂、制剂加工临床使用需求。
7 |  | 整脊椅/凳 | 1 | 台 |  | 整脊椅/凳，适用于中医科，主要用途及配置：可多角度调节靠背与坐垫、升降支撑结构及防滑固定部件，适用于中医科科开展脊柱矫正、腰椎颈椎复位、推拿理疗操作，调节灵活、承重力强、使用稳固，满足临床整脊诊疗需求。
8 |  | 葫芦灸器 | 4 | 个 |  | 葫芦灸器，适用于中医科，主要用途及配置：葫芦灸器由天然葫芦灸体、隔热防护套件、固定支架、排烟装置组成，可稳定放置艾柱进行温热灸疗，适用于康复理疗、中医门诊开展腹部、腰背、关节大面积艾灸调理，热力温和聚拢、操作简便、排烟降噪，满足临床中医艾灸诊疗使用需求。
9 |  | 刘伟承同款火龙罐（大、小） | 3 | 个 |  | 刘伟承同款火龙罐（大、小），适用于中医科，主要用途及配置：大号适用于腰背大面积理疗，小号适配头颈、肩颈、四肢及小儿调理，可疏通经络、散寒化瘀、缓解颈肩腰腿痛与等，热力均匀柔和、操作安全无痛，满足医院中医特色诊疗使用需求。 | 1.材质：玄石紫砂/玄黄砭石 2.附有隔灰网
10 |  | 问痧堂李氏刮痧（长 180cm，宽 40cm） | 6 | 个 |  | 问痧堂李氏刮痧（长 180cm，宽 40cm）适用于中医科，主要用途及配置： 适用于中医康复、理疗科室开展深层刮痧、疏通经络、排瘀散寒操作，尺寸适配全身大面积施治，质地耐用不伤肤，满足临床中医特色理疗使用需求。 | 材质：实心纯黄铜，边缘圆润无毛刺
11 |  | 多功能耳部刮痧板（长 13cm） | 2 | 个 |  | 多功能耳部刮痧板（长 13cm），适用于中医科，主要用途及配置：可疏通耳部经络、调理耳穴气血，适用于中医理疗、针灸科开展耳疗保健，小巧便携、操作简便，满足临床耳部特色理疗使用需求。 | S型（双头多用）黄铜材质
12 |  | 无线数字耳穴检测仪 | 2 | 台 |  | 无线数字耳穴检测仪，适用于中医科，主要用途及配置：搭载高清数字感应探头、无线传输模块与智能分析控制系统，可精准探测耳部穴位电阻信号，自动判别脏腑对应异常点位，操作无线无束缚、数据直观显示，适用于针灸科、中医科开展耳穴诊断筛查，检测高效精准、便携易操作，满足临床耳穴辨证诊疗使用需求。 | 探头：圆钝弹性头，医用级不锈钢/硅胶防滑伤，探头耗材可换; 低压微电流，过压漏点保护