上饶市人民医院南院宿舍区泵房改造需求

- 一、项目概述

项目名称：上饶市人民医院南院宿舍区泵房改造。

预期目标：保障宿舍区全天供水正常，避免因设备故障影宿舍区用水。

- 项目实施基本清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 泵房加固 |  | 1项 |
| 2. | 不锈钢水箱顶密封 |  | 1项 |
| 3. | 市政水箱切换控制器 |  | 1套 |
| 4. | 旧设备拆除 |  | 1项 |
| 5. | 泵房管路改装 |  | 1项 |
| 6. | 不锈钢多级泵 |  | 2台 |
| 7. | 变频控制柜 |  | 1台 |
| 8. | 水泵不锈钢管路阀门 |  | 1套 |
| 9. | 电磁阀 | DN50 | 1只 |
| 10. | 电动阀 | DN100 | 1台 |
| 11. | 水箱消毒器 |  | 1台 |
| 12. | 电线电缆 |  | 1项 |
| 13. | 设备安装调试 |  | 1项 |

- （该清单为基本改造方案，参与征集的供应商可前往施工地点实地踏勘，补充详细的具体施工内容或对方案进行调整，最终采纳的方案将作为后续本项目的招标内容）

- 注：1.泵房部分墙板及顶板塌陷，有漏雨情况，需加固。                2.泵房原有不锈钢水箱保留做儿科大楼备用水源，对损坏的阀门等进行更换，水箱顶部不密封，有杂物及雨水掉入水箱内，需密封并增加一套水箱消毒杀菌器和市政水箱供水定时切换系统。              3.增加一套恒压供水设备，并可在户表管道改造更换时避免长时间停水。

- 供货单位需配合水司完成改造及管网碰接工作。

- 维保内容

- 定期对设备进行巡检，如有问题及时上报；

- 因居民用水涉及民生，投标人需提供本地化服务，设备发生故障造成停水时，1小时内响应，2小时内到场处置；

- 质保期两年，质保期内非人为损坏的均由供货单位承担，质保期外提供无偿技术服务。

- 四、预算与付款

- 1、项目预算：本项目总预算为140000元。

- 2、付款方式：合同签订15日内支付50%预付款，工程验收合格供水正常支付50%项目尾款。

- 五、项目工期

- 一个月。