## Sheet1
应急设备基本需求及配置
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总额(元) | 基本需求及配置要求（如含试剂或耗材，请说明） | 备注
1 | 产科 | 除湿机 | 2 | 台 | 4000 | 8000 | 用于分娩中心特需产房，普通产房，人流手术室除湿；要求能保障湿度在30-60%，噪音≤45dB，能24小时持续运转，适用面积100㎡以上，机体易清洁消毒，机身轻巧已移动；正常功率，不影响其它设备使用，操作简单方便。配合独立密封防火盒，过热保护，漏电保护等医用级安全防护，故障自动排查。
2 | 儿科 | 麻醉咽喉镜 | 1 | 台 | 2300 | 4600 | 麻醉咽喉镜，适用于儿科使用，用于抢救气管插管病人；光纤管无需拆卸，可直接高温消毒；LED灯泡；标配窥视片/手柄。
3 | 感染性疾病科/儿科 | 亚低温治疗仪 | 2 | 台 | 13000 | 26000 | 用于感染性疾病科/儿科，可控降温实现物理温控用于实施亚低温治疗，可用于高热患者物理降温，有效控制体温，满足临床救治体温管理需求。
4 | 急诊科 | 便携式氧气瓶 | 6 | 台 | 1000 | 6000 | 便携式氧气瓶，用于急诊科，要求10升
5 | 急诊科 | 转运床 | 3 | 台 | 4888 | 14664 | 转运床，用于急诊科，转运病人用，需配配三张床垫及一块插板
6 | 眼科 | 恒温箱 | 1 | 台 | 500 | 500 | 恒温箱，可用于眼科泪道冲洗液加热恒温箱，插电即用，干加热
7 | 心电图室 | 12导动态心电图（24小时） | 3 | 台 | 14000 | 42000 | 12导动态心电图（24小时），用于心电图室，具备以下功能 * 智能房颤房扑分析技术，具有阵发性房颤极速编辑方法。 * ECGDET P波增强技术 * 二维散点图、时间散点图、分时散点图等多项散点图新技术。 * 可显示12导联ST趋势及三维ST趋势图。 具有动画心电教学系统，针对常见心电术语方便学习与教学。 支持首页自定义报告抬头，医院可自行设计各自抬头。支持接入医院HIS等第三方管理系统，实现数据共享更多个性化定制功能，满足科室不同需求。
8 | 内镜中心 | X-Y个人剂量报警仪 | 1 | 台 | 2200 | 2200 | 内镜中心ERCP室使用，可监测环境中X、γ射线辐射水平，实时显示瞬时剂量率与个人累积辐射剂量，辐射超标时发出警报，保护人员避免受到过量电离辐射伤害
9 | 放射治疗室 | 固定式剂量报警仪 | 1 | 台 | 22000 | 22000 | 适用于医用直线加速器剂量监测报警，要求操作室及设备间都需含声光报警灯，声光报警灯的声音可自行关开。
10 | 口腔科 | 橡皮障套装 | 12套 | / | 1900 | 30000 | 根管治疗标准化隔湿耗材 | 口腔科器械打包采购
|  | 树脂基托抛光套装 | 1套 | DR0404/4支 | 150 |  | 用于口腔修复体树脂基托表面的精细化打磨与抛光处理
|  | 手术剪 | 5把 | 16cm，705-134，705-131 | 70 |  | 微创手术
|  | 金冠剪 | 2把 | 弯头 | 55 |  | 正畸和牙周夹板固定时修剪结扎丝
|  | 石膏剪 | 1把 | / | 220 |  | 修剪石膏
|  | 慢速直机球钻 | 各2枚 | 直径1.0-2.3 | 75 |  | 用于牙科直机内提升手术
|  |  |  | 直径2.7-3.1 | 136
|  |  |  | 直径3.5-5.0 | 170
|  | Gracy刮治器 | 1套 | 一套(5/6; 7/8;11/12; 13/14) | 240 |  | 牙周刮治
|  | 预成冠缩颈钳 | 2把 | / | 550 |  | 预成冠修整器械，预成冠修复治疗必备器械之一
|  | 预成冠卷边钳 | 2把 | / | 550 |  | 预成冠修整器械，预成冠修复治疗必备器械之一
|  | 牙周探针 | 30把 | / | 100 |  | 测量牙周袋深度
|  | 眼科剪（加长弯头） | 20把 | 12.5cm | 60 |  | 精细拆线（4-0、5-0、6-0）
|  | 钨钢球钻（低速弯机球钻） | 各3板 | RA2.RA5.RA7. | 60 |  | 深龋去腐、去除粘结剂等
|  | 加长钨钢球钻（低速加长弯机球钻） | 各2板 | RASURG2.RASURG3.RASURG6 | 100 |  | 去除根管口钙化物
|  | 树脂充填套装 | 1套 | / | 1000 |  | 用于树脂充填
|  | 水门汀充填器 | 5把 | E2 | 45 |  | 用于玻璃离子充填
|  | 正畸游离钩钳 | 1把 | / | 300 |  | 牙齿矫正
|  | 牙科开度尺 | 5把 | B型 | 20 |  | /