## Sheet1
应急设备基本需求及配置
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 基本需求及配置要求（如含试剂或耗材，请说明） | 备注
1 | 放射治疗室 | 固定式剂量报警仪 | 1 | 台 | 2.2 | 适用于医用直线加速器剂量监测报警，要求操作室及设备间都需含声光报警灯，声光报警灯的声音可自行关开。
2 | 内镜中心 | X-Y个人剂量报警仪 | 1 | 台 | 0.22 | 内镜中心ERCP室使用，可监测环境中X、γ射线辐射水平，实时显示瞬时剂量率与个人累积辐射剂量，辐射超标时发出警报，保护人员避免受到过量电离辐射伤害