上饶市人民医院水南院区4号楼消防改造工程     设计咨询服务采购需求

- 项目概况

本项目为医院原有区域消防改造工程，改造区域为上饶市人民医院水南院区4#楼，项目总改造面积3574㎡。本次采购包含工程设计服务、造价工程咨询服务。

- 采购服务范围

本项目同包含工程设计、造价咨询服务内容，具体服务范围全覆盖、无遗漏，具体要求如下：

工程设计服务：包含项目现场踏勘、方案设计、全套消防改造施工图纸设计，涵盖建筑、给排水、电气、暖通等所有专业；提供图纸审核配合、设计交底、施工全过程技术答疑、设计变更调整、竣工验收配合等全套配套服务，设计方案需符合消防相关验收标准。

- 供应商资格要求

- 具备独立法人资格，满足政府采购相关基本资质要求，信誉良好，无违法违规失信记录。

- 具备建筑工程专业设计甲级及以上资质，同时具备注册一级注册建筑师1名，项目组成员具备建筑高级工程师2名。

- 具备医疗机房改造项目服务经验，配备专属项目负责人及专业技术团队，全程跟进项目服务。

- 服务周期

合同签订后10个工作日内完成方案设计；方案确认后20个工作日内完成全套施工图纸及工程量清单、招标控制价编制；全程配合项目施工、变更、验收及结算工作，直至本项目工程全部竣工结算完成。

- 服务成果要求

- 设计成果：提供全套纸质图纸（含蓝图）、预算书及全套电子版资料，图纸合规、完整、可直接用于施工及报审。

- 所有成果需通过采购人及相关主管部门审核，全程免费配合修改、答疑、报审及验收工作。

- 其他要求

- 本项目工程设计服务内容采购，不拆分标段，不接受联合体投标。

- 供应商需严格遵守消防施工设计规范及地方工程建设相关规定，确保项目合规落地。

- 服务过程中全程响应采购人需求，及时解决项目全过程各类技术问题，保障项目顺利推进。