分体空调

| 序号 | 名称 |  |  | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定频压缩机 |  |  | 谷轮 | 1.5HP | 1 | 台 | 950 |
| 2 | 定频压缩机 |  |  | 谷轮 | 2HP | 1 | 台 | 1220 |
| 3 | 定频压缩机 |  |  | 谷轮 | 3HP | 1 | 台 | 2350 |
| 4 | 定频压缩机 |  |  | 谷轮 | 5HP | 1 | 台 | 2920 |
| 5 | 变频压缩机 |  |  | 谷轮 | 1.5HP | 1 | 台 | 1080 |
| 6 | 变频压缩机 |  |  | 谷轮 | 2HP | 1 | 台 | 1489 |
| 7 | 变频压缩机 |  |  | 谷轮 | 3HP | 1 | 台 | 2650 |
| 8 | 变频压缩机 |  |  | 谷轮 | 5HP | 1 | 台 | 3160 |
| 9 | 外机主板 |  |  | 美的、海尔、格力 | 1~2HP | 1 | 块 | 586 |
| 10 | 外机主板 |  |  | 美的、海尔、格力 | 3HP | 1 | 块 | 675 |
| 11 | 外机主板 |  |  | 美的、海尔、格力 | 5HP | 1 | 块 | 885 |
| 12 | 内机主板 |  |  | 美的、海尔、格力 | 1~2HP | 1 | 块 | 560 |
| 13 | 内机主板 |  |  | 美的、海尔、格力 | 3~5HP | 1 | 块 | 786 |
| 14 | 外机风扇 |  |  | 美的、海尔、格力 | 1~5HP | 1 | 套 | 1225 |
| 15 | 内机风扇 |  |  | 美的、海尔、格力 | 1~2HP | 1 | 套 | 620 |
| 16 | 内机风扇 |  |  | 美的、海尔、格力 | 3~5HP | 1 | 套 | 956 |
| 17 | 四通阀 |  |  | 美的、海尔、格力 | 1~2HP | 1 | 只 | 597 |
| 18 | 四通阀 |  |  | 美的、海尔、格力 | 3~5HP | 1 | 只 | 895 |
| 19 | 铜管 |  |  |  | 1~2HP | 1 | 米 | 100 |
| 20 | 铜管 |  |  |  | 3~5HP | 1 | 米 | 120 |
| 21 | 移机（含冷媒补充） |  |  |  | 1~2HP | 1 | 台 | 600 |
| 22 | 移机（含冷媒补充） |  |  |  | 3~5HP | 1 | 台 | 700 |
| 23 | 冷媒 |  |  | 巨化 | R22 | 1 | 瓶 | 1250 |
| 24 | 冷媒 |  |  | 巨化 | R32 | 1 | 瓶 | 1100 |
| 25 | 冷媒 |  |  | 巨化 | R410A | 1 | 瓶 | 980 |
| 约克中央空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 冷凝风机电机 |  | 富利华 |  | YSF-2200-6E | 1 | 只 | 3200 |
| 2 | 温度传感器 |  | 约克 |  | 025-40334-000 | 1 | 只 | 2000 |
| 3 | 油压传感器 |  | 约克 |  | 025-45506-000 | 1 | 只 | 2400 |
| 4 | 高压传感器 |  | 约克 |  | 025-45506-101 | 1 | 只 | 2400 |
| 5 | 低压传感器 |  | 约克 |  | 025-45506-000 | 1 | 只 | 2400 |
| 6 | 油位开关 |  | 约克 |  | 024W30901-101 | 1 | 只 | 3560 |
| 7 | 内置马达保护器 |  | 约克 |  | INT69 | 1 | 块 | 3214 |
| 8 | 外置马达保护器 |  | 约克 |  | 024W31517-007 | 1 | 块 | 3762 |
| 9 | 主板MBD-011 |  | 约克 |  | 025W43786-645 | 1 | 块 | 5045 |
| 10 | 显示器 |  | 约克 |  | 025W43786-646 | 1 | 块 | 5127 |
| 11 | 控制板MBD-013 |  | 约克 |  | 025W43786-549 | 1 | 块 | 7070 |
| 12 | 继电器板DRV-006A |  | 约克 |  | 025W43786-550 | 1 | 块 | 1115 |
| 13 | 电子膨胀阀驱动板 |  | 约克 |  | 024W33786-000 | 1 | 块 | 1278 |
| 14 | 供液电磁阀线圈 |  | 约克 |  | 025W45507-101 | 1 | 只 | 735 |
| 15 | 电子膨胀阀 |  | 丹佛斯 |  | 034G2602 | 1 | 只 | 15200 |
| 16 | 主电源控制器 |  | ABB |  | 400A | 1 | 只 | 8650 |
| 17 | 接触器 |  | ABB |  | AX205 | 1 | 只 | 2751 |
| 18 | 接触器 |  | ABB |  | AX115 | 1 | 只 | 2125 |
| 19 | 油加热器 |  | 约克 |  | 025W48737-004 | 1 | 套 | 3765 |
| 20 | 冷冻润滑油 |  | 汉钟 |  | HBR-B08(汉钟) | 1 | 桶 | 3500 |
| 21 | 油过滤器 |  | 约克 |  | 026-46249-000 | 1 | 只 | 825 |
| 22 | 压缩机大修 |  | 约克 |  | 更换内置安全阀含冷媒、冷冻油等 | 1 | 台 | 75600 |
| 23 | 压缩机大修 |  | 约克 |  | 更换压缩机轴承含冷媒、冷冻油等 | 1 | 台 | 86500 |
| 24 | 更换水泵轴承 |  | NSK |  | 11KW | 1 | 台 | 2600 |
| 25 | 更换水泵 |  | 威尔 |  | 11KW | 1 | 套 | 11000 |
| 26 | 冷媒 |  | 巨化 |  | R134a | 1 | 瓶 | 1260 |
| 锅炉配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 点火棒 | 创良 |  |  | BG300 | 1 | 只 | 1210 |
| 2 | 点火开关 | 创良 |  |  | RMG88.62C2 | 1 | 只 | 5000 |
| 4 | 风压控制器 | 创良 |  |  | DG50U-5 | 1 | 只 | 620 |
| 5 | 控制主板 | 创良 |  |  | RUNTECH | 1 | 块 | 3856 |
| 6 | 操作屏 | 创良 |  |  | BT-GLKZ-3X | 1 | 块 | 1752 |
| 9 | 管道电动阀 | 创良 |  |  | AFR-50 | 1 | 只 | 7563 |
| 10 | 风门电机控制器 | 丹佛斯 |  |  | MIURA | 1 | 只 | 3941 |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 手术室电动门无刷电机 |  |  |  |  | 1 | 套 | 1950 |
| 2 | 手术室新风机组控制器 |  |  |  | SIMATLC-S7-200 | 1 | 套 | 9600 |
| 3 | 手术室新风机组内置马达 |  |  |  |  | 1 | 套 | 7960 |