## 多功能呼吸机等部分医疗设备公开询价公告

经我院院长办公会研究决定，现对多功能呼吸机等部分医疗设备进行公开询价，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参加。

一、询价项目

| 询价序号 | 设备名称 | 数量 | 配置、功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能呼吸机 | 1台 | 兼小儿功能 |
| 2 | CPAP | 2台 | 鼻塞式 |
| 3 | 多功能麻醉机 | 1台 |  |
| 4 | 内镜用超声诊断设备（超声内镜） | 1套 | 胃镜2根（其中1根镜子具有光学放大、广角功能） |
| 5 | 超声诊断系统 | 1台 |  |
| 6 | 医用清洗机（负压清洗机） | 1台 |  |
| 7 | 低温等离子灭菌器 | 1台 |  |
| 8 | 电子胆道镜 | 1套 |  |
| 9 | 无创实时动脉血压监测系统 | 1套 |  |

二、潜在参与单位需提供的相关材料：

- 响应函  格式见附件2

- 产品的价格一览表（有耗材的设备必须提供耗材的价格一览表） 格式见附件3

*须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，并在一览表中填写注明，加盖单位公章。

- 产品的配置一览表 格式见附件4

- 产品的介绍、参数、彩页

- 产品使用客户名单；

- 参询公司及产品的资质证明材料

①营业执照（三证合一证）复印件

②《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件

③法定代表人证书或法人授权委托书、投标人身份证复印件；

*④厂家售后服务承诺书；

⑤医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

⑥产品生产企业授权书；

⑦参询文本要求一正九副【报名携带一份正本标书、附表（产品配置一览表）电子版】

（以上复印件需加盖单位公章）

三、公告时间

时间：2016年10月26日—11月15日

四、报名（参询文件递送）时间及地点

时间： 2016年11月16日8:00—17:00

地点：上饶市人民医院医学装备科（供应大楼六楼）

五、报价、询价时间

（具体时间另行通知）

联系部门：上饶市人民医院医学装备科

联系地址：上饶市书院路86号

邮政编码：334000

联系电话：0793-8100069

传    真：（0793）8101621

网  址：http://www.srsrmyy.cn

### 1.参询文件编制的注意事项

1.1参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

1.2参询人应按询价文件提供的响应函(Word)、报价一览表（Excel）、产品配置一览表（Excel）等格式详细完整地填写各项内容。

1.3参询文件必须按询价文件规定序号或顺序编制，按规定格式填写参询文件，并可按同样格式扩展。

1.4参询人应以无线胶装的形式按参询文件的构成顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负。

1.5参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.6参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.7参询人应按照询价文件的要求，规范、明确、准时的提交参询文件。如果没有按照询价文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对询价文件做出实质性响应，其风险应由参询人自行承担。

### 2、报价

2.1参询人应就《报价一览表》中的内容以“每一单个品种”为基本单位报价。如参询人对单个采购品种有不同品牌、不同层次、不同规格品种，可分别报价。

2.2所有品种均不能超过省医药采购服务中心“耗材及装备采购交易系统”中限价。

### 3、参询文件签署

3.1 依询价文件要求参询文件由参询人法定代表人亲自签署或经其正式授权并对参询人有合同约束力的人签字并加盖法人单位公章。如为正式授权代表签字的，授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参询文件上，法人授权书则必须有法定代表人的印签。

3.2 除参询人对错处做必要修改外，参询文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由参询人签字和盖章。

### 4、参询文件的标记和密封

4.1 参询人应将参询文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”以及项目名称、询价编号、参询人名称等内容，正本在报名时递交，副本在开标日递交。

4.2投标人将询价品种报价表另行用信封单独密封（一式十份），并在信封上标明“报价一览表”字样，封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可），于开标当天递交。

### 5、开标

5.1询价由询价方主持，邀请所有参询人，医院招标采购领导小组，医院纪检监察人员参加，由医院纪检监察部门对开标的全过程进行监督。参加开标的参询人员应签到以证明其出席。

5.2开标之日在询价方的纪检监察人员监督下，参询人的有效报价当众拆封唱标，宣读参询人名称、参询价格、参询文件的其他主要内容。

5.3参询人将做询价记录，记录的内容应包括按规定在开标时宣读的全部内容。

### 6、评标原则与标准

6.1由院领导、院纪检监察、招标工作小组成员、我院专家库随机抽取3-5名专家，依6.1由院领导、院纪检监察、询价工作小组成员、我院专家库随机抽取3-5名专家，依法组建医院询价领导小组。

6.2询价文件、参询文件及相关的法律法规为评审依据。

6.3科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

6.4质量优先、价格合理、售后有保障，不保证最低价中标。

6.5以综合评价为主。

### 参询文件格式

参询文件目录（资料排序）

1. 响应函（附件2）；

2. 产品配置一览表（附件4）；

3.品种报价表（附件3）*注：【该报价表中报价与总报价在参询文件中不需填写】；

4.产品的介绍、参数；

5.代表人证书或委托代理人授权书，参询人身份证复印件；

6. 产品生产企业授权书；

7.产品资质证明（①营业执照（三证合一证）复印件； ②《医疗器械生产企业许可证》复印件；③医疗器械产品注册证及注册登记表复印件）；

8.厂家售后服务承诺书；

9.参询人税务登记证；

10.参询单位的资质证明材料（①营业执照（三证合一证）复印件； ②《医疗器械经营企业许可证》复印件）；

11.参询产品客户名单；

12.参询产品彩页。