## 目录
附表3 全高清硬质胆道镜系统等部分医疗设备招标暨询价目录
序号 | 医疗设备名称 | 数量 | 基本参数及功能要求
1 | 组合式硬管镜(硕通镜) | 1 | 功能要求：用于输尿管上段及肾结石、碎石、取石术，以及配合输尿管软镜做肾下盏结石、碎石、清石术。
2 | Nd:YAG倍频激光治疗仪 | 1 | 功能要求：用于经尿道绿激光前列腺气化术，经尿道绿激光膀胱肿瘤切除术，绿激光尿道狭窄切除术等。
3 | 尿道扩张器 | 1
4 | 全高清硬质胆道镜系统 | 1 | 1、功能要求：1）用于治疗胆道系统嵌顿结石，大结石和肝内胆管结石的取石、多次碎石手术；2）用于狭窄扩张，切开，取石，碎石等手术；3）用于经皮肝穿刺胆道镜取石术；4）用于新型硬镜微创保胆取石（息肉）术；5）用于经皮肝胆管治疗胆总管结石。 2、基本参数：1)硬质胆道镜2条；2）全数字高清摄像头系统（含摄像头）1套；3）LED冷光源系统1套；4）液晶显示器2台。
5 | 电子胆道镜系统 | 1 | 1、功能要求：1）用于床旁经皮窦道胆道镜检查、取石、碎石的术中使用；2）用于床旁开展胆道镜操作。 2、基本参数：1）主机成像系统1套；2）电子胆道镜子1个；3）移动式工作站1个。
6 | 便携式肛门镜 | 1
7 | 肛门测压仪 | 1 | 1、功能要求：1)用于肛肠动力检测，测试直肠静息压、肛管静息压、肛管舒张压、肛管最大收缩压、肛管最大收缩时间、直肠肛门抑制反射、直肠感觉阈值、直肠恒定感觉阈值、直肠最大耐受感觉阈值、直肠蠕动波、肛管蠕动波、肛管收缩波、肛管功能长度等；2)用于肛门失禁、功能性便秘、盆底痉挛、慢性直肠炎、新生儿巨结肠等诊断,以及运用生物反馈疗法,治疗大便失禁和便秘。 2、基本参数：肛门直肠测压主要检测以下6大指标:1）最大自主收缩压；2)排便压力；3）静息压力；4）直肠扩张引起的肛门内括约肌抑制性反射；5）直肠容量感觉阅值,包括引起感觉的最小容量及最大耐受容量阈值；6）排便动力。
8 | 体内微电极碎石仪 | 1 | 功能要求：1）用于配合胆道镜使用；2）用于治疗胆系嵌顿结石,大结石和肝内胆管结石 等用取石篮和其他器具无法套取的结石；3）用于配合经皮窦道胆道镜取石，碎石等手术。
9 | 激光和脉冲光工作站 | 1 | 功能要求:1）用于表浅血管病变治疗，表浅色素治疗、痤疮治疗、浅层祛红治疗；2）用于浅表色斑治疗；3）用于轻中度痤疮治疗。
10 | 手术用放大镜、头灯、专用眼镜 | 2
11 | 手术显微镜 | 1 | 功能要求：1）用于鼓室成型术、面神经减压术、人工耳蜗植入术、喉部肿瘤手术、喉显微手术、耳显微手术等外科精准治疗； 基本参数：1）一体化触摸屏集控系统，放大倍数：最小放大倍率≤2X，最大放大倍率≥16X，照明系统，支架系统，摄像系统：超高清。
12 | 高频手术设备 | 2 | 1、功能要求：适用于腹腔镜手术和开放手术，术中进行单极切割、单极凝血、双极凝血。 2、基本参数：带触摸屏方便调节模式和功率，带双电刀笔同时输出。
13 | 电动液压综合手术床 | 1
14 | 电动液压骨科手术床 | 1
15 | 骨科牵引架 | 1
16 | 马镫型多功能腿架 | 1
17 | 冲洗塔（助力升降盐水架） | 3
18 | 冲击波疗法 | 1
19 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 1、功能要求：用于从急性损伤到慢性关节退变，从肌肉骨骼损伤，痉挛，扳机点疼痛，到神经性病变等疼痛疾病的治疗。 2、基本参数：1）治疗手柄：5种治疗头；2）最大输出功率：30W。
20 | 手功能主被动训练系统 | 1 | 1、功能要求：1）促进手部细胞发育，防止肌肉萎缩；2）通过渐进训练提高患者手部的肌肉力量和耐心；3）提高手指各个关节的协调性；4）通过反馈，促使大脑运动区域通过训练，建立脑手功能控制的代偿区域，恢复手部运动功能。 2、基本参数：手指活动0-40，腕部可单独训练。
21 | JAS骨关节康复系统 | 4 | 功能要求：用于僵硬关节的静态拉伸，对于复杂性顽固性关节僵硬效果良好且无不良影响。
22 | (平衡杆）智能阶坡步行训练系统 | 1
23 | 脑电治疗仪 | 1
24 | 上肢cpm | 1
25 | 吞咽神经电刺激仪 | 1
26 | 妇科射频治疗系统 | 1 | 1、功能要求：用于通过射频电流无创无痛的作用于整个盆腔，使其内各组织器官发生电池场和生物热效应，从而达到治疗阴道松弛，尿失禁、子宫脱垂、盆腔疼痛等疾病。 2、基本参数：1）手柄治疗头可伸缩；2）标准能量手柄；3）采用外置减震式全封闭空气压缩机。
27 | 电外科工作站 | 1 | 1、功能要求：用于妇科腹腔镜，宫腔镜等手术使用。 2、基本参数：1）主机具有电刀单极功能，双极功能；2）具有大血管闭合功能，能够闭合7mm及以下血管；3）具有盐水下双极等离子电切功能；4）所有器械都能进行高温高压消毒，重复使用；
28 | 电子阴道镜 | 1 | 1、功能要求:1）用于对宫颈疾病进行两癌筛查；2)用于宫颈良性病变的估阶和治疗，包括外阴、阴道和尿道的检查。 2、基本参数：1)多功能操作台面；2）配置无线键盘、鼠标；3）病历报告记录和打印支持宫颈、阴道、外阴病变术语和活检标注图功能，支持宫颈、阴道、外阴活检图标注和报告打印功能；4）基于患者为中心的网络数据库系统，对不同的阴道镜检查数据进行统一管理。
29 | 磁共振线圈 | 1 | 1、功能要求：全手腕磁共振扫描。 2、基本参数：16通道；相控阵线圈；“P”口连接。
30 | 医用显示器 | 2 | ≥26寸（4M）
31 | 超微量分光光度计 | 1
32 | PCR扩增仪 | 1
33 | 高档多功能培养箱 | 1 | 1、功能要求：用于早产低体重儿及极低体重儿的救治。 2、基本参数：1）主要设有舒适温度区功能，一键设置最适合婴儿生长发育的中性温度；2）伺服湿度高达95%，显示范围30-99%，增量5%；3）虹吸式加湿系统，保证吸入箱体湿气无菌；4）配置有手动遥感静音功能；5）配备Baby Susan(TM)防水解床垫；6）具备高达0.5μ-99.8%级过滤器。
34 | 全身运动评估系统 | 1 | 1、功能要求：用于超早期诊断和评估脑瘫，科研；做高危儿各种相关疾病的超早期诊断和评估。 2、基本参数：1）GMs全是运动评估系统软件能自动生成相应的干预方案；2）网络会诊功能。
35 | 颈动脉血流动力检测仪 | 1
36 | 自动腹膜透析机 | 1
37 | 超声脑血管治疗仪 | 2
38 | 血液灌流机 | 1
39 | 床旁心电图机 | 1
40 | 硬质支气管镜 | 1 | 1、功能要求：用于容纳大型工具及器械，通气腔能最大限度减少气道阻塞，能放置硅酮支架及其他可膨胀气道支架，能直接处理病灶及止血，使用热能量减少气道失火的风险。 2、基本参数：1）视频系统可以提供各种角度的放大图像来观察气管、主支气管及5个叶支气管；2）可以通气的各种型号规格的硬质气管、支气管镜；3）光源；4）视频监视器、0°及30°的硬质内窥镜；5）硬质钳；6）活检及异物钳（各种各样的杯状、长鳄鱼嘴状及篮状收捕器）等。 3、相关配套设备：光学镜、光学钳、各种型号的硬质气管、支气管镜鞘管、各种异物钳、独立的手术室、及配备相应的麻醉师开展。
41 | 干式免疫荧光分析仪 | 1 | 功能要求：用于微量血检测降钙素原及白介素6测定。
42 | 高频手术设备 | 1