上饶市人民医院三维后装治疗机

公开询价文件

采购编号：SRSRMYYSB-20210504

上饶市人民医院

2021年5月

上饶市人民医院三维后装治疗机公开询价公告

根据《中华人民共和国招投标法》及相关法律法规，按照《上饶市卫生健康部门集中采购目录及标准（2020年版）》的具体要求，结合临床需要，现对我院三维后装治疗机进行公开询价。本次公开询价，我院不提供纸质询价文件，询价文件等资料在医院官网下载附件获得。欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。

- 询价项目内容

| 序号 | 询价项目名称 | 数量 | 基本参数及功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维后装治疗机 | 1 | 1、功能要求：用于阴道癌，子宫癌，子宫颈癌、子宫内膜癌、阴道残端癌、直肠癌等情况下腔内、管内和组织间插植等HDR近距离治疗。 2、基本参数： - 放射源：Ir-192放射源2枚，新源活度约为370GBq(10Ci)±10%，其直径< 1.0mm，长度<4.6mm； - 假源：具有施源器顶端测试功能； - 导管连接：具有≥20条治疗通道，每个通道的可计划的驻留位置≥60个，驻留位置的间隔在1-10mm范围内可变，可变间隔1mm； - 施源器及配套附件：钛合金三管式妇科施源器2套、阴道或直肠施源器1套、阴道残端施源器1套、组织间插植施源器1套； - 近距离治疗计划系统：支持内外照射剂量叠加功能； - 物理质控等配套设备：与系统配套的井型电离室和剂量仪1套、放射源走位精度校准工具1套、射线报警仪1套。 |

二、公告时间

时间： 2021年5月31日—6月14日

三、报名时间及地点

时间： 2021年6月15日8:00—17:00

地点：上饶市人民医院医学装备科（供应大楼六楼）

四、询价时间

（具体时间另行通知）

联系部门：上饶市人民医院医学装备科

联系地址：上饶市书院路86号

联系电话: 0793-8101621

五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函；

2、参询品种报价表（格式见附表1）；

3、参询产品详细配置清单（格式见附表2） ；

4、产品的详细参数及功能介绍；

5、产品使用客户名单 ( 附相关中标通知书或销售合同复印件 )；

6、产品的资质证明材料

6.1营业执照（三证合一证）复印件；

6.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

6.4厂家售后服务承诺书；

7、产品的彩页；

8、参询单位的资质证明材料

8.1营业执照（三证合一证）复印件；

8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件；

8.4产品相关授权书。

参询文件要求一正六副并加盖单位公章【参询文件正本(不含参询品种报价表)及附表2参询产品详细配置清单（Excel）电子版（U盘）在报名时递交，参询文件副本(含参询品种报价表)六本在询价当日递交】。

六、参询文件编制的注意事项

1.1参询单位应认真、仔细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求；

1.2 附表2参询产品详细配置清单电子版（U盘）表格文件（Excel）不得改为其他文件格式；

1.3参询文件必须按询价文件规定序号或顺序编制，按规定格式编写参询文件，并可按同样格式扩展。

1.4参询单位应以无线胶装的形式按参询文件的构成顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负。

1.5参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.6参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.7参询单位应按照询价文件的要求，规范、明确、准时的提交参询文件。如果没有按照询价文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对询价文件做出实质性响应，其风险应由参询单位自行承担。

七、参询报价

1.1参询单位应就附表1《参询品种报价表》中的参询品种以“每一单个品种”为基本单位报价。如参询单位对同一参询品种有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含配套耗材、设备易损件，需同时报价。

1.2所参询品种须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，报价不能超过上述限价，否则取消参询资格。

八、询价

1.1询价由我院方主持，邀请所有参询单位，院领导、医院纪检监察人员、我院专家库随机抽取2-3名专家及医学装备询价工作小组成员参加，由医院纪检监察部门对询价的全过程进行监督。参加询价的参询单位应签到以证明其出席。

1.2询价单位将做询价记录，记录的内容应包括按规定在询价时宣读的全部内容。

1.3参询单位将参询品种报价表(正本)一份另行用信封单独密封，并在信封上标明“参询品种报价表（正本）”字样，封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可），于询价当天与参询文件副本一同递交。

九、评议原则与标准

1.1 询价文件、参询文件及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为主。

十、售后服务要求

*1.1. 所参询设备必须为原厂原装、全新（国产品种：出厂日期一年内；进口品种：出厂日期二年内）、并完全符合国家有关质量标准及合同规定的质量、规格和性能要求的产品。所有参询货物均需提供12个月免费质量保证期（相关规定或双方约定超过12个月质保期的，按相关规定或约定执行），终身维护，定期回访。

1.2.在质量保证期内，须承诺7*24小时，365天全年无休服务，并保证开机率在90%以上。

1.3.质量保证期内所有货物保修服务方式均为上门保修，即派人员到用户设备使用现场维修。

参询文件目录（资料排序）

1. 响应函；

2.法定代表人授权书、参询代表身份证复印件；

3.参询品种报价表（附件1）；

2.参询产品配置一览表（附件2）；

4.产品的介绍、参数；

5.产品相关授权书；

6.产品资质证明（①营业执照（三证合一证）复印件； ②《医疗器械生产企业许可证》复印件；③医疗器械产品注册证及注册登记表复印件）；

7.厂家售后服务承诺书；

8.参询产品客户名单及中标通知书或销售合同复印件；

9.参询单位的资质证明材料（①营业执照（三证合一证）复印件； ②《医疗器械经营企业许可证》复印件）；

10.参询产品彩页。